## Лист1
(Приложение № 1) към Ценово предложение
Наименование на участника: ……………………………………………………….
ОБЕКТ: „Изпълнение на строеж- Изграждане на социално предприятие „Цветен град““
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ II, кв. 98 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид СМР | ед. мярка | к-во | ед.цена | общо в лева без ДДС
N | ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
I | ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
1 | Почистване на зелени площи и премахване на издънки | м2 | 200 |  | 0
II | ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ И СТЪЛБИ
1 | Изкоп подравняване и направа на легло на насилки | M3 | 165 |  | 0
2 | Доставка,полагане и трамбоване на основа от трошен камък | M3 | 175 |  | 0
3 | Доставка и полагане на бет.ивица 10/25/50см.на на подложен бетон В15 и фугиране | M | 379 |  | 0
4 | Доставка, полагане на геотекстил 200г/м2 | М2 | 445 |  | 0
5 | Доставка и полагане на бетонови павета 10/20/6см в/у трошен пясък и фъгиране с фракция 0/4 | M2 | 445 |  | 0
6 | Доставка и направа на зидария от бет. ивици 10/25/50 с включени всички разходи | M2 | 4.2 |  | 0
7 | Кофраж монтаж и демонтаж | M2 | 2.5 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на армировка | KГ | 75 |  | 0
9 | Доставка и полагане на бетон В20 | М3 | 1.7 |  | 0
10 | Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40/5 с влкючено фугиране в/у цим. лепило | М2 | 4.8 |  | 0
11 | Доставка и облицоване на стълби с бетонови плочи по детайл | М2 | 5.7 |  | 0
III | ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА
1 | Доставка на Разпръсквач дефлекторен 30 cm | БР | 24 |  | 0
2 | Доставка на Дюза Правоъгълник - край среда 1.5 m X 4.6 m | БР | 12 |  | 0
3 | Доставка на Дюза Правоъгълник - център 1.5 m X 9.2 m | БР | 8 |  | 0
4 | Доставка на Коляно 1/2" коничен накрайник | БР | 24 |  | 0
5 | Доставка на Коляно 3/4" коничен накрайник | БР | 24 |  | 0
6 | Доставка на Тръба Ф16мм(12.5вътрешен)-5.5 атм./30m | М' | 15 |  | 0
7 | Доставка на Клапан електромагнитен 1"Ж/ със соленоид на 24V/AC | БР | 8 |  | 0
8 | Доставка на Програматор вън. - 8 станции | БР | 1 |  | 0
9 | Доставка на Датчик за дъжд | БР | 1 |  | 0
10 | Доставка на Шахта за клапани 20"правоъгълна / 39 x 56 x h=33 cm, със закл. Дръжка | БР | 4 |  | 0
11 | Доставка на Нипел с уплътнение 1" | БР | 8 |  | 0
12 | Доставка на Колектор за клапани 3-пътен / холендров 1"Ж | БР | 4 |  | 0
13 | Доставка на Обсадна тръба PVC Ø50 | М' | 42 |  | 0
14 | Доставка на Тръба полиетилен Ø32 PN10 | М' | 67 |  | 0
15 | Доставка на Тръба полиетилен Ø25 PN10 | М' | 100 |  | 0
16 | Доставка на PЕ Водовземна скоба Ø25 x 3/4" | БР | 16 |  | 0
17 | Доставка на PЕ Коляно Ø32 x 3/4" | БР | 8 |  | 0
18 | Доставка на РЕ Коляно PN10 25 x 25 | БР | 5 |  | 0
19 | Доставка на РЕ Коляно PN10 32 x 32 | БР | 3 |  | 0
20 | Доставка на РЕ Тройник PN10 25 x 25 x 25 | БР | 2 |  | 0
21 | Доставка на РЕ Тройник PN10 32 x 32 x 32 | БР | 4 |  | 0
22 | Доставка на РЕ Адаптор мъжки PN10 25 x 1” | БР | 8 |  | 0
23 | Доставка на РЕ Адаптор женски PN10 32 x 1” | БР | 4 |  | 0
24 | Доставка на РЕ Адаптор мъжки PN10 32 x 1” | БР | 4 |  | 0
25 | Доставка на Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V) | БР | 12 |  | 0
26 | Доставка на Ел. кабел "ШВПС" 3х1.0 мм | М' | 100 |  | 0
27 | Доставка на Гофрирана тръба | М' | 100 |  | 0
28 | Изкоп - насип | М' | 141 |  | 0
29 | Монтажни работи на тръби, фитинги и специализиран продукт | БР | 1 |  | 0
30 | Доставка и имонтаж на помпа с работни парамери:Q=2,4m3/h, H=3,5 bar, със смукателна и нагнетателна част | БР | 1 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на електронен пресостат | БР | 1 |  | 0
32 | Доставка и монтаж табло за управление и защита | БР | 1 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на резервоар полиеилен вертикален 1000л | БР | 1 |  | 0
IV | ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО
1 | Провеждане на санитарни и оформящи резитби на дървета | бр | 14 |  | 0
2 | Доставка и разстилане на хумусна почва | м3 | 19 |  | 0
3 | Засаждане на двуредов живплет в средни почви | м | 83 |  | 0
4 | Засаждане на декоративни храсти в дупки 30/30/30 в средни почви | бр | 14 |  | 0
5 | Затревяване, всички етапи, по норма 40гр/м2 тревна смеска и 30гр/м2 амониев нитрат | м2 | 185 |  | 0
V | ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Широколистни храсти
1 | Ligustrum ovalifolium | 40-60 | 580 |  | 0
2 | Potentila fruticosa | 30-40 | 14 |  | 0
VI | ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ
1 | Доставка и монтаж на ограда от оградни пана с L=250см и h=173см от електро-заварена мрежа ∅5 растер 200/50 с 3 броя "v" извивки за усилване и стълбове 60х40 и фундаменти | М | 84 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на двукрила врата ш=350см с h=170см от рамка 60х60 и вертикални профили 25х25 през 110мм включени колони и фундаменти | бр | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на метален парапет с включени всички елементи за монтаж | м | 14.1 |  | 0
VII | ПРОИЗВОДСТВО
1 | Доставка и полагане на Почвопокривно фолио РРХ,UV-стабилизирано,100г/м2,водопропускливост 10л/м2/сек, ширина 2,07 м, с включени скоби за монтаж | М | 80 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на метални арки за покрити парници | БР | 40 |  | 0
3 | Доставка и полагане на полиетиленоео фолио, UV-стабилизирано,0,20 мм | М2 | 280 |  | 0
4 | Доставка на почвен субстрат за производство | л | 36269 |  | 0
5 | Доставка на сандъчета за засяване размер29 x 55x 6 (5) | БР | 192 |  | 0
6 | Доставка на форма за разсади 21 Гнезда размер 29 x 55 х 8.5 | БР | 240 |  | 0
7 | Доставка на форма за разсади 32 Гнезда - отвор 6 х 6 см размер 54 x 28 x 6 | БР | 384 |  | 0
8 | Доставка на форма за разсади 32H Гнезда 3 размер 54 x 28 x 11 | БР | 384 |  | 0
9 | Доставка на форма за разсади 50 Гнезда - отвор 5 х 5 см размер 54 x 28 x 5 | БР | 48 |  | 0
10 | Доставка на форма за разсади 50Н Гнезда размер 54 x 28 x 8.5 | БР | 48 |  | 0
11 | Доставка на форма за разсади 72 Гнезда - отвор 4 х 4 см размер 54 x 28 x 5 | БР | 81 |  | 0
12 | Доставка на форма за разсади 98 Гнезда - отвор 3,6 х 3,6 см размер 54 x 28 x 5 | БР | 10 |  | 0
13 | Доставка на форма за разсади 200 Гнезда - отвор 2,5 х 2,5 см размер 54 x 28 x 4 | БР | 48 |  | 0
14 | Доставка на форма за разсади 390 Гнезда - отвор 1,8 х 1,8 см 54 x 28 x 2.5 | БР | 15 |  | 0
15 | Доставка на Контейнер правоъгълни H= 15,2 Диам.: 17 | БР | 316 |  | 0
16 | Доставка на контейнер правоъгълни H= 15,2 Диам.: 19 | БР | 316 |  | 0
17 | Доставка на контейнер правоъгълни H= 17 Диам.: 19 | БР | 840 |  | 0
18 | Доставка на семена от Tagetes patula | g | 5 |  | 0
19 | Доставка на семена от Gazania | g | 10 |  | 0
20 | Доставка на семена от Portulaca | g | 1 |  | 0
21 | Доставка на семена от Celosia | g | 4 |  | 0
22 | Доставка на семена от Begonia | g | 1 |  | 0
23 | Доставка на семена от Petuniа | g | 0.5 |  | 0
24 | Доставка на семена от Dimorphotheca | g | 4 |  | 0
25 | Доставка на сСемена от Bellis | g | 3.5 |  | 0
26 | Доставка на семена от Myosotis | g | 4.5 |  | 0
27 | Доставка на семена от Viola | g | 10 |  | 0
28 | Доставка на майчини растения за резници от Petuniа | БР | 100 |  | 0
29 | Доставка на майчини растения за резници от Iresine | БР | 100 |  | 0
30 | Доставка на майчини растения за резници от Helychrysum | БР | 100 |  | 0
31 | Доставка на майчини растения за резници от Coleus | БР | 100 |  | 0
32 | Доставка на майчини растения за резници от Pilea muscosa | БР | 100 |  | 0
33 | Доставка на майчини растения за резници от Pilea cadierei | БР | 100 |  | 0
34 | Доставка на майчини растения за резници от Santolina chamaecyparissus | БР | 100 |  | 0
35 | Доставка на майчини растения за резници от Santolina viridis | БР | 100 |  | 0
36 | Доставка на майчини растения за резници от Pelargonium hortorum | БР | 100 |  | 0
N | ЕЛЕКТРИЧЕСКА
I | Eл. Табла, площадка, дизел генератор, главни линии и кабелни скари
1 | Присъединяване към съществуващо ел. табло | бр. | 1 |  | 0
2 | Направа на изкоп 1,10/0,40м | м | 20 |  | 0
3 | Направа на изкоп 0,80/0,40м | м | 125 |  | 0
4 | Полагане на пясъчна възглавница | м | 145 |  | 0
5 | Доставка и заливане на бетон Б10 в изкоп | м3 | 2 |  | 0
6 | Доставка и полагане в изкоп на HDPE тръба Φ70 | м | 115 |  | 0
7 | Доставка и полагане в изкоп на HDPE тръба Φ42 | м | 55 |  | 0
8 | Доставка и полагане в изкоп на HDPE тръба Φ23 | м | 50 |  | 0
9 | Зариване на изкоп с трамбоване и полагане на сигнална PVC лента | м | 150 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на кабели CABT 4x25мм² | м | 125 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на кабел CBT 5x10мм² | м | 30 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на кабел CBT 5x4мм² | м | 12 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на кабел CBT 5x2,5мм² | м | 30 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на кабел CBT3x6мм² | м | 30 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на кабел CBT3x1,5мм² | м | 100 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на кабел LiYCY 4x1мм² | м | 40 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на дизел-генератор 15kVA комплект с Табло ABP и самопускане | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара 200/50мм | м | 15 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара100/50мм | м | 110 |  | 0
20 | Доставка и монтаж осв. тяло IP54 65 W с LED светлоизточник външно осветление, комплект със стълб 3,5м над земята, разклонителна кутия, окабеляване и направа на фундамент | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на таблa по схема 5 бр. | бр. | 1 |  | 0
II | Осветление, контакти и силови консуматори в оранжерия и административна част
1 | Доставка и полагане на HDPE тръба ф70 | м | 10 |  | 0
2 | Доставка и полагане нa гъвкава метална тръба ф23 | м | 72 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на ПВХ кабелен канал с капак 1,5/2см | м | 18 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на ПВХ кабелен канал с капак 4/2см | м | 20 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на ПВХ кабелен канал с капа 8/2см | м | 18 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP65 | бр. | 55 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP21 | бр. | 20 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” 16А, IP20 | бр. | 11 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” 16А, IP44 | бр. | 4 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на ключ обикновен IP20 | бр. | 5 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на ключ сериен IP20 | бр. | 5 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на ключ обикновен IP44 | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на ключ деявиаторен IP44 | бр. | 2 |  | 0
14 | Доставка и монтаж осв. тяло за монтаж на таван с LED IP21 | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж осв. тяло с LED IP44 | бр. | 4 |  | 0
16 | Доставка и монтаж осв. тяло с LED 45W IP21 с ЕПРА | бр. | 4 |  | 0
17 | Доставка и монтаж аварийно осветително тяло 11W IP65 – пиктограма с указване посоката за евакуация | бр. | 3 |  | 0
18 | Доставка и монтаж аварийно осветително тяло 11W IP20 – пиктограма с указване посоката за евакуация | бр. | 3 |  | 0
19 | Доставка и монтаж аварийно осветително тяло 26W IP44 | бр. | 3 |  | 0
20 | Доставка и монтаж осв. тяло с LED 51W с ЕПРА IP65 | бр. | 28 |  | 0
21 | Доставка и монтаж осв. тяло с LED 30W с ЕПРА IP21 | бр. | 28 |  | 0
22 | Доставка и изтегляне на кабел CBT 8x1,5мм² | м | 150 |  | 0
23 | Доставка и изтегляне на кабел CBT3x4мм² | м | 100 |  | 0
24 | Доставка и изтегляне на кабел CBT 3x2,5мм² | м | 350 |  | 0
25 | Доставка и изтегляне на кабел CBT 3x1,5мм² | м | 650 |  | 0
26 | Доставка и изтегляне на кабел CBБT 3x1,5мм² | м | 50 |  | 0
27 | Доставка и изтегляне на кабел CBБT 2x1,5мм² | м | 25 |  | 0
28 | Доставка и изтегляне на кабел CBБT 6x1,5мм² | м | 17 |  | 0
III | Мълниезащитна инсталация
1 | Проводник-AlSiMg Φ8мм | м | 90 |  | 0
2 | Доставка имонтаж на желязна поцинкована шина 40/4мм | м | 3 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на съединителна планка | бр. | 3 |  | 0
IV | Заземителна Инсталация
1 | Доставка и монтаж на желязна поцинкована шина 40/4мм | м. | 28 |  | 0
2 | Направа на заземление с един кола 63/63/4 с преходно съпротивление по малко или равно на 30Ω | бр. | 3 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на съединителна планка | бр. | 6 |  | 0
V | Инсталация за изравняване на потенциалите
1 | Доставка имонтаж на желязна поцинкована шина 40/4мм | м. | 160 |  | 0
2 | Направа на заземление с два кола 63/63/4 с височина 1,5м и преходно съпротивление по малко или равно на 10Ω | бр. | 3 |  | 0
3 | Свързване със специализирана клема | бр. | 26 |  | 0
N | АРХИТЕКТУРА
I | Вътрешни преградни стени
1 | Доставка и монтаж на преградна стена GKB 12см. | м2 | 180.17 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на преградна стена GKI 12см. | м2 | 54.44 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на преградна стена GKI 7,5см. | м2 | 6.5 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от GKI при душовете | м2 | 6.5 |  | 0
II | Външни стени
1 | Доставка и монтаж на сандвич панели SP2B PIR - 80mm. С включени всички разходи за монтаж | м2 | 102.4 |  | 0
III | Нулев цикъл
1 | Доставка и полагане на топлоизолация /само под хор. ст.б.на административно-битовата сграда/ Настилка XPS 6см.с включени всички разходи | м2 | 50 |  | 0
IV | Покривни панели
1 | Доставка и монтаж на сандвич панели SP2C PIR - 140мм. С включени всички разходи за монтаж | м2 | 90.6 |  | 0
V | Дограма
1 | Доставка и монтаж на PVC-дограма със стъклопакет -бяла на цвят | м2 | 13.64 |  | 0
2 | Доставка и полагане на PVC первази на прозорци | м | 5.5 |  | 0
VI | Настилки, облицовки и окачени тавани
1 | Доставка и полагане на разливна хидоизолация по под, ъгли и на височина 0,4м. Над пода | м2 | 9.1 |  | 0
2 | Доставка и полагане на настилки гранитогрес | м2 | 36.1 |  | 0
3 | Доставка и полагане на шлайфан бетон с фуги през 3,2м. и полипропиленови фибри 12мм/18мик. Включва добавки и импрегнанти от графит и смоли, както и запълване на фугите със силикон | м2 | 320 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на WC /Душове настилка - теракота | м2 | 5.3 |  | 0
5 | Доставка и полагане на фаянсови плочки до Н=2.6m | м2 | 46.8 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Первази в помещенията | м | 58.7 |  | 0
7 | Доставка и полагане на цокъл - каменна облицовка с формени плочи жълт пясъчник 20/свободно и d=2см. | м2 | 18 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на окачен таван GKB с включени всички мероприятия(грундиране, шлайфане, боядисване с латекс) | м2 | 51.3 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на окачен таван GKI с включени всички мероприятия( грундиране, шлайфане, измазване със латекс) | м2 | 6.15 |  | 0
VII | Врати
1 | Доставка и монтаж на врати /по спецификация/ | бр. | 15 |  | 0
VIII | Оборудване оранжерия
1 | Доставка и полагане на шина поцинкована 40х4мм | м | 165 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на електро апарати за реверсивно управление на електродвигатели - комплект в ГКТ | бр. | 3 |  | 0
3 | Доставка и монтаж, настройки и програмиране на контролер управляващ технологичните процеси окомплектован с датчици и принадлежности | бр. | 1 |  | 0
4 | Пускови работи на контролер и софтуерните продукти заедно с тяхно оборудване | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на метеорологична станция | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и инсталация на персонален компютър с включени необходимите софтуерни продукти и тяхното програмиране | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и инсталиране на принтер | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на скоба Ф27мм(комплект) | бр | 28 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на прът теглещ(Тръба Ф27) | м | 68.6 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на вал задвижващ - 1" | м | 32 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на мотор редуктор. Комплект : съединител 2 бр; крайни изключватели; монтажни елементи | бр | 2 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на рейка-зъбно колело - теглещ тип (Tnn-TRN520 Комплект с монтажни елементи) | бр | 7 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на трегер за мотор | бр | 2 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на скрепителни елементи | кг | 25 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на шпроси | бр | 64 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на моторредуктор. Комплект, с крайни изключватели, носеща планка и съединител | бр | 1 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на платно екраниращо, 50/50 | кв.м | 342 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на задвижващ вал 1 поцинкован с монтажни принадлежности. Тръба | м | 12.8 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на стоманен лагер за вала. Комплект | бр | 4 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на теглещ барабан. Комплект | бр | 10 |  | 0
21 | Изработка, доставка и монтаж на носещ профил -поцинкован. Квадрат 50x30x2 | м | 25.6 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на крайни ролки Ф100мм. Комплект | бр | 10 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на стоманено, поцинковано теглещо въже 3 мм | м | 136 |  | 0
24 | Доставка и полагане на корди 2.5 мм. Полиестърни | м | 1150 |  | 0
25 | Изработка, доставка и монтаж на събиращ профил Ф19. Тръба | м | 89.6 |  | 0
26 | Доставка и полагане на стоманено въже с пл. покритие Ф2,5мм | м | 93 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на свързващи елементи. Комплект: скоби, планки, щипки, обтяжки, клипси болтове | бр | 1 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на стъкло 4мм. закалено (монтаж в двоен пакет) | м2 | 668 |  | 0
N | ВИК
I | МЪГЛУВАЩА СИСТЕМА
1 | Мъглуваща дюза 13 l/h | БР | 30 |  | 0
2 | Стойка за окачване "fast-n-fast" със стабилизираща тежест 60 cm | БР | 30 |  | 0
3 | Тръба LDPE PN6 Ф16 | М' | 73 |  | 0
4 | Тройник за LDPE външна резба 16x1/2"x16 | БР | 4 |  | 0
5 | Тройник PP вътрешна резба 16x1/2"x16 | БР | 4 |  | 0
6 | Тръба PP Ф20 | M' | 15 |  | 0
7 | Коляно PP Ф20 | БР | 4 |  | 0
8 | Монтажни работи на тръби, фитинги и специализиран продукт | БР | 1 |  | 0
9 | Доставка и имонтаж на помпа с работни парамери:Q=0,4m3/h, H=4,0 bar, със смукателна и нагнетателна част | БР | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на електронен пресостат | БР | 1 |  | 0
11 | Доставка и монтаж табло за управление и защита | БР | 1 |  | 0
12 | Доставка и монтаж датчик за влажност на въздуха | БР | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на резервоар полиеилен вертикален 1000л | БР | 1 |  | 0
II | СГРАДЕН ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø63 за студена вода с дебелина 3,0 мм | M' | 4 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø32 за студена вода с дебелина 3,0 мм | M' | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø25 за студена вода с дебелина 2,5 мм | M' | 30 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø20 за студена вода с дебелина 2,3 мм | M' | 40 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø25 за топла вода с дебелина 4,2 мм | M' | 25 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø20 за топла вода с дебелина 3,4 мм | M' | 15 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на тръба РР Ø20 циркулация | M' | 25 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на топлоизолация Ø25 | M' | 55 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на топлоизолация Ø20 | M' | 55 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на ъглови СК ø1/2'' за мивки | БР | 6 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на СК за тоалетна | БР | 2 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на СК Ø63 с изпразнител | БР | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на СК Ø25 с изпразнител | БР | 4 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на СК Ø32 с изпразнител | БР | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа H=2м Q=0,5m³/h N=80w | БР | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на смесител за тоалетен умивалник | БР | 2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на смесител за кухненска мивка | БР | 1 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на смесител за душ | БР | 2 |  | 0
19 | Бойлер 100л | БР | 1 |  | 0
III | СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на тръба РVC Ø160 | M' | 30 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на тръба PVCØ110 включително фитинги | M' | 60 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на тръба PVCØ50 включително фитинги | M' | 15 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на ДУ парче 160/110/110 | БР | 3 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на У парче 160/110 | БР | 3 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на дъга 160 | БР | 2 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на тоалетни умивалници | БР | 2 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на кухненски умивалник | БР | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на подов сифон ф100 | БР | 6 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на подов сифон ф50 | БР | 6 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор 110 | БР | 2 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор 160 | БР | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа | БР | 1 |  | 0
14 | Отводнителна решетка | м' | 22 |  | 0
IV | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД
1 | Изкоп за площадков водопровод от Младежки дом до оранжерия с ширина 1,2 м и дълбочина до 1,6м | М³ | 163.2 |  | 0
2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10 см | М³ | 10.2 |  | 0
3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 10 см от теме тръба | М³ | 16.626 |  | 0
4 | Обратно засипване с баластра | M' | 136.374 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на тръба РЕ Ø63/PN 10 за студена вода | M' | 85 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на преход (гилза) за преминаване през бетон | БР | 1 |  | 0
7 | Контролен водомер Ø2" в сграда на Младежки дом | БР | 1 |  | 0
8 | СК Ø2" | БР | 1 |  | 0
9 | ОК Ø2" | БР | 1 |  | 0
10 | СК с изпускател | БР | 1 |  | 0
11 | МФ Ø2" | БР | 1 |  | 0
V | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Изкоп за тръба PPф160 | М³ | 87.12 |  | 0
2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10 см | М³ | 3.96 |  | 0
3 | Обратно засипване на канала на 20 см от теме тръба с пясък | М³ | 14.256 |  | 0
4 | Обратно засипване с обратен насип | М³ | 68.904 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на тръба РPØ160 | M' | 33 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на РШф1000 до 4,00м | БР | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на РШф400 до 4,00м | БР | 2 |  | 0
N | ГАЗИФИКАЦИЯ
I | Газова инсталация
1 | Доставка и монтажТръба PE-HD(80), SDR 11, за газ 4 bar, Æ63x5,8, Lx1.05 | m | 140 |  | 0
2 | Доставка и монтаж Коляно PE 80 SDR 11, тип W90°, d63, кат. № T-612 093 | бр. | 5 |  | 0
3 | Доставка и монтажМуфа-нипел PE/метал Æ63х2" тип 112 (male connection) | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтажТръба стоманена S EN 10208-1-L290 GA –Ø26,9х3,2-r2, док. за качество EN 10204-3.1B | m | 3.5 |  | 0
5 | Доставка и монтажТръба стоманена S EN 10208-1-L290 GA –Ø48,3х3,6-r2, док. за качество EN 10204-3.1B | m | 0.8 |  | 0
6 | Доставка и монтаж Тръба стоманена S EN 10208-1-L290 GA –Ø60,3х3,6-r2, док. за качество EN 10204-3.1B | m | 3.5 |  | 0
7 | Доставка и монтаж Тръба стоманена S EN 10208-1-L290 GA –Ø114,3х2,3-r2, док. за качество EN 10204-3.1B | m | 1.2 |  | 0
8 | Доставка и монтаж Коляно DIN 2605-1-90-3-26,9x3,2-S-D документ за качество по EN 10204-3.1(StE290.7) | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж Коляно DIN 2605-1-90-3-48,3х3,6-S-D документ за качество по EN 10204-3.1(StE290.7) | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж Коляно DIN 2605-1-90-3-60,3x3,6-S-D документ за качество по EN 10204-3.1(StE290.7) | бр. | 5 |  | 0
11 | Доставка и монтаж Тройник DIN 2605-1-90-3-60,3x3,6-S-D документ за качество по EN 10204-3.1(StE290.7) | бр. | 2 |  | 0
12 | Доставка и монтаж Преход DIN 2616-2-К-60,3х3,6-26,9х3,2-S-D документ за качество по EN 10204-3.1(StE290.7) | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж Преход DIN 2616-2-К-60,3х3,6-48,3х3,2-S-D документ за качество по EN 10204-3.1(StE290.7) | бр. | 2 |  | 0
14 | Доставка и монтаж Кран сферичен за природен газ – 3/4" (F-F) PN4 | бр. | 3 |  | 0
15 | Доставка и монтаж Кран сферичен за природен газ – DN50(F-F) PN4 | бр. | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж Регулатор (стабилизатор на налягане) max Pвх.=100mbar, Ризх=0,16÷0,28mbar; Qmax=12Nm3/h; DN20, PN6 | бр. | 2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж Кран-бутон за манометър DN20, PN6 | бр. | 2 |  | 0
18 | Доставка и монтаж Манометър 0÷600mbar | бр. | 2 |  | 0
19 | Доставка и монтаж Електромагнитен вентил за газ, нормално затворен, максимално входящо налягане 0,1bar, DN50, PN6 | бр. | 1 |  | 0
20 | Доставка и монтаж Холендър стоманен 3/4” | бр. | 3 |  | 0
21 | Доставка и монтаж Холендър стоманен 2” | бр. | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж Антивибрационна връзка за газ 3/4" M-F, L=0,2(0,4)m | бр. | 2 |  | 0
23 | Доставка и монтаж Лента тефлонова (ролка) | бр. | 4 |  | 0
24 | Доставка и монтаж Опора (скоба) за укрепване на тръбопровод Æ26 mm, комплект с дюбел за метал | бр. | 5 |  | 0
25 | Доставка и монтаж Опора (скоба) за укрепване на тръбопровод Æ48 mm, комплект с дюбел за метал | бр. | 2 |  | 0
26 | Доставка и монтаж Опора (скоба) за укрепване на тръбопровод Æ60 mm, комплект с дюбел за метал | бр. | 8 |  | 0
27 | Изпитване на якост и плътност на вътрешна газопроводна инсталация (тръби и арматура) | m | 155 |  | 0
28 | 72 часова проба на котел | h | 2 |  | 0
II | Вентилация КИП и А
1 | Центробежен вентилатор за канален монтаж (взривозащитен IIA-T1) тип RK 315 Ex, Q = 80 (180 m 3 /h; H = 200 Pa , 380V/50Hz, комплект с честотен преобразувател „Siemens” 400V, 3Ph, 50Hz | бр. | 1 |  | 0
2 | НЖР 200/200 | бр. | 1 |  | 0
3 | Спировъздуховод Æ100 | m | 4 |  | 0
4 | Преход за спировъздуховод Æ315/Æ160 | бр. | 1 |  | 0
5 | Преход за спировъздуховод Æ160/Æ100 | бр. | 1 |  | 0
6 | Коляноза спировъздуховод Æ100 - 90О | бр. | 1 |  | 0
7 | Предпазна решетка Æ100 | бр. | 1 |  | 0
8 | Осв.тяло взривозащитено тип ЕЕх II T4 26 W | бр. | 1 |  | 0
9 | Взривозащитена ел. клемна кутия ЕЕх IIT6 тип 8118/122-099, арт. No 00037367, за вентилатор – В1 | бр. | 1 |  | 0
10 | Кабел СВТ 2х1,5 mm2 | m | 3 |  | 0
11 | Кабел СВБТ 2х1,5 mm2 | m | 12 |  | 0
12 | Кабел СВБТ 3х1,5 mm2 | m | 22 |  | 0
13 | Кабел СВБТ 6х1,5 mm2 | m | 8 |  | 0
14 | Закрепващи скоби СДМК | бр. | 50 |  | 0
15 | Проводник ПВ А2 16 mm2 | m | 8 |  | 0
16 | Електрическо табло TAБ, комплект със сирена със сигнална лампа за вътрешен монтаж | бр. | 1 |  | 0
17 | Датчик за природен газ | бр. | 1 |  | 0
18 | Гофрирана метална тръба ф16 | m | 45 |  | 0
19 | Кабелна скара 40x5cm | m | 9 |  | 0
III | Земни работи
1 | Траншеен изкоп с дължина - 124m, дълбочина до 1,2m и ширина от 0,4 до 1,2 m в средни земни почви, пясък за засипка около PE-HD тръби, полагане на жълта обозначителна лента - 124m, обратно засипване | m3 | 100 |  | 0
N | ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ
I Котелно помещение, топлозахранване
1 | Доставка и монтаж на газов кондензационен котел за стенен монтаж, едноконтурен, затворена горивна камера, модулираща горелка с отоплителна мощност Qот=16,6÷107,0kW /при топлоносител вода - 80/60°С/: разход на газ тип "H": m=11,7m³/h; размери LxBxH=500 х 500 х 750mm; тегло G=69kg; захранваща мощност N=0,20 kW/220V; Комплект с коаксиално коминно тяло за пресен въздух и изхвърляне на димните газове през стена. | бр. | 2 |  | 0
2 | П1: Доставка и монтаж на циркулационна щранг помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит: G=5,1m3/h, напор: 3,0 (2,0÷5,0) mH2O | бр. | 2 |  | 0
3 | П2: Доставка и монтаж на циркулационна щранг помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит: G=2,4m3/h, напор: 4,5 (1,0÷9,0) mH2O | бр. | 1 |  | 0
4 | П3: Доставка и монтаж на циркулационна щранг помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит: G=3,0m3/h, напор: 5,0 (1,0÷9,0) mH2O | бр. | 1 |  | 0
5 | П4: Доставка и монтаж на циркулационна щранг помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит: G=4,5m3/h, напор: 5,0 (1,0÷9,0) mH2O | бр. | 1 |  | 0
6 | П5: Доставка и монтаж на циркулационна щранг помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит: G=1,7m3/h, напор: 4,0 (1,0÷7,0) mH2O | бр. | 1 |  | 0
7 | П6: Доставка и монтаж на циркулационна щранг помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит: G=0,20-0,43m3/h, напор: 3,5 (1,0÷6,0) mH2O | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на водоводен бойлер с обем 100l, с една серпентина и ел. нагревател N=3,0kW/220V, окомплектован с предпазен клапан, възвратен клапан, кран 1/2" за източване, стойка за монтаж на стена | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд с обем 200l, топлоизолиран | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1/2" | m | 30 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4" | m | 24 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1" | m | 8 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 11/4" | m | 74 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 11/2" | m | 22 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 2" | m | 32 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 2", боядисана | m | 560 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на стоманена тръба Æ60,3x3,0, боядисана | m | 440 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на стоманена тръба Æ88,9х4,0 | m | 1.5 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на топлоизолация тип “K-Flex” или друга с подобни показатели, с дебелина Æ=19mm за стоманена тръба 1/2" | m | 20 |  | 0
20 | Също, но за стоманена тръба 3/4" | m | 20 |  | 0
21 | Също, но за стоманена тръба 1" | m | 8 |  | 0
22 | Също, но за стоманена тръба 11/4" | m | 64 |  | 0
23 | Също, но за стоманена тръба 11/2" | m | 14 |  | 0
24 | Също, но за стоманена тръба 2" | m | 20 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата или друга с подобни показатели, с дебелина δ=50mm за стоманена тръба 1/2" | m | 10 |  | 0
26 | Също, но за стоманена тръба 3/4" | m | 4 |  | 0
27 | Също, но за стоманена тръба 11/4" | m | 10 |  | 0
28 | Също, но за стоманена тръба 11/2" | m | 20 |  | 0
29 | Също, но за стоманена тръба 2" | m | 100 |  | 0
30 | Също, но за стоманена тръба Æ88,9х4,0 | m | 1.5 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на сферичен кран 1/2” | бр. | 7 |  | 0
32 | Също, но 3/4" | бр. | 16 |  | 0
33 | Също, но 11/4" | бр. | 6 |  | 0
34 | Също, но 11/2" | бр. | 5 |  | 0
35 | Също, но 2" | бр. | 9 |  | 0
36 | Също, но DN80 | бр. | 2 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на спирателен вентил с изтакател 11/4” | бр. | 2 |  | 0
38 | Също, но 11/2" | бр. | 2 |  | 0
39 | Също, но 2" | бр. | 2 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на възвратен вентил 11/4” | бр. | 1 |  | 0
41 | Също, но 11/2" | бр. | 1 |  | 0
42 | Също, но 2" | бр. | 3 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на филтър за вода 1/2” | бр. | 1 |  | 0
44 | Също, но 11/4" | бр. | 1 |  | 0
45 | Също, но 11/2" | бр. | 2 |  | 0
46 | Също, но 2" | бр. | 3 |  | 0
47 | Доставка и монтаж на трипътен разделителен вентил 1/2”, с ел. задвижка | бр. | 1 |  | 0
48 | Доставка и монтаж на трипътен разделителен вентил 1”, с ел. задвижка | бр. | 2 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на баланс-вентил 11/4” | бр. | 1 |  | 0
50 | Доставка и монтаж на предпазен клапан DN 32 (към разширителен съд) | бр. | 1 |  | 0
51 | Доставка и монтаж на стоманен колектор Ø219x5, L = 1400mm, 80/60оС | бр. | 2 |  | 0
52 | Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата или друга с подобни показатели, с дебелина δ=50mm за изолиране на водни колектори | m2 | 2 |  | 0
53 | Доставка и монтаж на автоматична група за допълване - 1/2", в комплект с възвратен клапан, филтър, холендър и отвор за източване | бр. | 1 |  | 0
54 | Доставка и монтаж на термометър | бр. | 14 |  | 0
55 | Доставка и монтаж на манометър до 6 atm | бр. | 16 |  | 0
56 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител | бр. | 22 |  | 0
57 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | m | 1192 |  | 0
58 | Топла проба на отоплителен котел | бр. | 2 |  | 0
59 | Стоманена конструкция за укрепване на тръбопроводи и съоръжения | kg | 400 |  | 0
60 | Доставка и монтаж на табло автоматика | бр. | 1 |  | 0
II ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: колекторна кутия за открит монтаж; 2 бр. месингови колектора 3/4” с по 5 бр. щуцена 1/2”; 10 бр. минисферични кранчета 1/2” адаптори за полиетиленова тръба Æ16x1/2”– 10 бр. сферичен кран 3/4” – 2 бр. група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр. | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=600mm – 5 глидера, комплект с: радиаторен вентил с термоглава 1/2”; секретен радиаторен вентил 1/2”; ръчен обезвъздушител 1/2”; радиаторни тапи и редукции; конзоли за закачване на стена, с дюбел; | бр. | 2 |  | 0
3 | Също, но с 6 глидера | бр. | 1 |  | 0
4 | Също, но с 7 глидера | бр. | 1 |  | 0
5 | Също, но с 8 глидера | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на топловъздушен апарат, с топлинна мощност 12,0kW (топлоносител вода 80/60ОС), трискоростен вентилатор, стойка за закачване на стена (колона), степен на защита IP56 | бр. | 8 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с Al вложка Ø16х2 | m | 86 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø23 | m | 86 |  | 0
9 | Топла проба на отоплително тяло радиатор | бр. | 5 |  | 0
10 | Топла проба на отоплително тяло топловъздушен апарат | бр. | 8 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло, влагозащитено, конвекторен тип с автоматична термозащита AxH=650x350mm, N=600W/220V | бр | 2 |  | 0
III ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
1 | Гр. "НB-1": Доставка и монтаж на вентилационна система BxH=500x300mm, включваща: Подвижна жалузийна решетка BxH=500x300mm, с ел. задвижка; Филтър за канален монтаж BхН=500х300mm, клас G4; Kанален вентилатор BхН=500х300mm, c дебит V = 1500 m³/h; Нсв=350Ра; ел мощност N=1,00kW/220V, регулатор на обороти, комплект с меки връзки; Отоплителна секция за канален монтаж BхН=500х300mm, топлинна мощност Q=24,0kW (топлоносител вода 80/60ОС); | бр. | 2 |  | 0
2 | "СB-1": Доставка и монтаж на осов вентилатор за стенен монтаж, c дебит V = 12 000 m³/h; ел мощност N=1,50kW/220V, регулиране на три степени, размери BxB=850x850mm, тегло 20kg, степен на защита IP56 комплект с подвижна жалузийна решетка с ел. задвижка с размери 850x850mm | бр. | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж подвижна жалузийна решетка с размери BxH=1000x1400mm, с ел. задвижка | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж подвижна жалузийна решетка с размери BxH=1400x1400mm, с ел. задвижка | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на полиетиленов, перфориран въздуховод, Æ160 | m | 12 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на полиетиленов, перфориран въздуховод, Æ250 | m | 12 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на полиетиленов, перфориран въздуховод, Æ315 | m | 12 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на фасонни елементи за въздуховод PVCÆ110 | бр. | 3 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на въздуховод PVCÆ125 | m | 4 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на вентилатор за мокро помещение с дебит V = 90 m3/h | бр. | 4 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на табло автоматика | бр. | 1 |  | 0
N | KОНСТРУКЦИИ
I ИЗКОП
1 | Товарене на самосвал и извозване на 20км | м3 | 34.8 |  | 0
2 | ОБЩО МАШИНЕН ИЗКОП 70% | м3 | 24 |  | 0
3 | ОБЩО РЪЧЕН ИЗКОП 30% | м3 | 10.8 |  | 0
4 | ОБРАТЕН НАСИП -ТРОШЛЯК | м3 | 108 |  | 0
II КОНСТРУКЦИЯ
5 | Доставка и полагане бетон | м3 | 106.22 |  | 0
6 | Доставка и полагане кофраж | м2 | 377.2 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на армировка АI | кг. | 31 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на армировка АIII | кг. | 5365 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция | кг. | 5272 |  | 0
10 | Поцинковане на стоманена конструкция | м2 | 280 |  | 0
|  |  | Всичко без ДДС: |  | 0
Дата:……………………
Представляващ: _____________________
| име, фамилия, позиция | подпис и печат