## КСС Обект 1-Второ
Приложение № 1
Количествено-стойностна сметка
Обособена позиция 1: "Обновяване на Второ основно училище "Гоце Делчев", гр.Гоце Делчев"
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Част Архитектура
РАЗДЕЛ I. - ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | ИЗКОПАВАНЕ ПО ПЕРИМЕТЪРА НА СГРАДАТА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТЕНИ СУТЕРЕН, УКРЕПЕН ИЗКОП С ШИРИНА ~1,20М, ВКЛ. ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНАТА МАСА | M3 | 413.2674 |  | 0
2 | ЗАПЪЛВАНЕ НА ИЗКОПА ПО ПЕРИМЕТЪРА НА СГРАДАТА С ДРЕНИРАЩ СЛОЙ - ЧАКЪЛ | M3 | 413.2674 |  | 0
РАЗДЕЛ II. - ЗИДАРСКИ РАБОТИ И ДЕМОНТАЖ
1 | ПРЕМАХВАНЕ НА БЕТОНЕН БОРДЮР НА ВЪНШНИ НАСТИЛКИ | M' | 210.3 |  | 0
2 | ПРЕМАХВАНЕ НА ВЪНШНИ НАСТИЛКИ ОТ БЕТОННИ ПЛОЧИ | M2 | 468 |  | 0
3 | ПРЕМАХВАНЕ НА ВЪНШНИ НАСТИЛКИ ОТ МРАМОР | M2 | 85 |  | 0
4 | РАЗРУШАВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА БЕТОНЕН ПОДЛОЖЕН СЛОЙ 10-15СМ НА ТРОТОАРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОП ПО ПЕРИМЕТЪРА НА СГРАДАТА | M2 | 229.593 |  | 0
5 | РАЗРУШАВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННА СТЕНА | M2 | 2 |  | 0
6 | РАЗРУШАВАНЕ НА СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 12СМ | M2 | 296.6 |  | 0
7 | РАЗРУШАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25СМ И >25СМ | M3 | 17.4468 |  | 0
8 | РАЗРУШАВАНЕ НА ВЪТРЕШНА КАМЕННА ЗИДАРИЯ 50СМ | M3 | 4.4363 |  | 0
9 | ПРЕМАХВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЛЕКИ ПРЕГРАДИ - АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ЕДИНИЧНО СТЪКЛО И ОТВАРЯЕМИ ЧАСТИ | M2 | 5.4735 |  | 0
10 | ПРЕМАХВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЛЕКИ ПРЕГРАДИ - ДЪРВЕНА ДОГРАМА С ОТВАРЯЕМИ ЧАСТИ | M2 | 7.5 |  | 0
11 | ПРЕМАХВАНЕ НА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО ОГРАДАТА НА ПАРЦЕЛА | M2 | 239.76 |  | 0
12 | ОТСТРАНЯВАНЕ НА ФАЯНС ОТ СТЕНИ | M2 | 509.04 |  | 0
13 | ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРА БЛАЖНА БОЯ, ПОДГОТОВКА ЗА ШПАКЛОВКА | M2 | 2605.6905 |  | 0
14 | ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ОБШИВКИ И ПРЕДГРАДИ РАДИАТОРИ | M2 | 302 |  | 0
15 | ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОДИУМИ В КЛАСНИ СТАИ | M2 | 203 |  | 0
16 | ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРВЕНА АМФИТЕАТРАЛНА КОНСТРУКЦИЯ В КАБИНЕТИ ФИЗИКА, ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ | M2 | 150 |  | 0
17 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ С КАСА | БР. | 105 |  | 0
18 | ДЕМОНТАЖ НА ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ, МЕТАЛНИ | M2 | 25.1976 |  | 0
19 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПРОЗОРЦИ | M2 | 63.3114 |  | 0
20 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ СТЪЛБИ (Н ~70cm) | M' | 38.5 |  | 0
21 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА ОГРАДА НА ПАРЦЕЛА (Н ~70cm) | M' | 399.6 |  | 0
22 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА ОГРАДА НА ПАРЦЕЛА (Н ~150cm) | M' | 62 |  | 0
23 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА ОГРАДА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ H=4M | M' | 67 |  | 0
24 | ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРИ НАСТИЛКИ ЛИНОЛЕУМ (БАЛАТУМ) | M2 | 370 |  | 0
25 | ПРЕМАХВАНЕ НА ПАРКЕТ И ДЮШЕМЕ ОТ ПОДОВЕ КЛАСНИ СТАИ И КАБИНЕТИ | M2 | 1840 |  | 0
26 | ПРЕМАХВАНЕ НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ОТ ПОДОВЕ КЛАСНИ СТАИ И КАБИНЕТИ | M2 | 183 |  | 0
27 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ ПРОЗОРЦИ | M2 | 237.0468 |  | 0
28 | ДЕМОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ | M2 | 2148.25 |  | 0
29 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ОБШИВКА ПОД КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ | M2 | 2148.25 |  | 0
30 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА СКЕЛЕ ПО ФАСАДИ | M2 | 480 |  | 0
31 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 12СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | M2 | 35.872 |  | 0
32 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25СМ И ПО-ДЕБЕЛИ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | M3 | 37.815 |  | 0
33 | ЗИДАРИЯ ОТ СТЪКЛЕНИ ТУХЛИ | M3 | 0.847 |  | 0
34 | ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ ПРИ СМЯНА НА ДОГРАМА | M' | 313.48 |  | 0
35 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ В КАМИОН РЪЧНО И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДО ДЕПО-5КМ | м3 | 630.74 |  | 0
РАЗДЕЛ III. - НАСТИЛКИ
СГРАДА
1 | ГРАНИТОГРЕС ИНТЕРИОР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦИМЕНТНО ЛЕПИЛО | M2 | 1080.66 |  | 0
2 | ГРАНИТОГРЕС ПЕРВАЗ | M' | 922.92 |  | 0
3 | ГРАНИТОГРЕС ЕКСТЕРИОР, С ПОВИШЕНА ГРАПАВИНА ПРОТИВ ПОХЛЪЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦИМЕНТНО ЛЕПИЛО (ТЕРАСА ДИР.) | M2 | 19 |  | 0
4 | ЩАМПОВАН БЕТОН ЗА ВЪНШНИТА СТЪЛБИ, ЦВЕТЕН | M2 | 177 |  | 0
5 | ТЕРАКОТНА НАСТИЛКА | M2 | 169.029 |  | 0
6 | ПЕРВАЗ ТЕРАКОТ | M2 | 6.2 |  | 0
7 | ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ, ИЗНОСОУСТОЙЧИВ, МИН. 8ММ | M2 | 50.4525 |  | 0
8 | PVC ПЕРВАЗ ЗА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ | M' | 41.41 |  | 0
9 | МЕКА ПОДЛОЖКА ЗА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ, МИН. 3ММ | M2 | 41.41 |  | 0
10 | ХЕТЕРОГЕННА ПВЦ НАСТИЛКА С МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА 2,2ММ, НЕГОРИМА, АНТИБАКТЕРИАЛНА, АНТИХЛЪЗГАЩА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВА, С ГОРЕН ЗАЩИТЕН ПОЛИУРЕТАНОВ СЛОЙ СРЕЩУ НАДРАСКВАНЕ МИНИМУМ 0,8ММ | M2 | 2527.9695 |  | 0
11 | ОФОРМЯНЕ ПЕРВАЗ НА ПВЦ НАСТИЛКА | M' | 1543.69 |  | 0
12 | СПОРТНА PVC НАСТИЛКА С МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА 7ММ, НЕГОРИМА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВА | M2 | 245.868 |  | 0
13 | ОФОРМЯНЕ ПЕРВАЗ НА СПОРТНА НАСТИЛКА | M' | 88.3 |  | 0
14 | ШЛАЙФАН ЦИМЕНТ | M2 | 388.9515 |  | 0
15 | ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 3 СМ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НИВО ПОД МЕЖДУ КЛАСНИ СТАИ И КАБИНЕТИ И КОРИДОР | M2 | 1840 |  | 0
16 | ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН НА ТЕРАСИ | M2 | 19 |  | 0
17 | САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА 10ММ (ПОД ПВЦ НАСТИЛКА) | M2 | 2527.9695 |  | 0
18 | АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 3СМ НАД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS ПО ПОКРИВНА ПЛОЧА | M2 | 1251 |  | 0
ДВОР
19 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДВОР, МИН. 4СМ | Т | 443.52 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДВОР, МИН. 4СМ | Т | 63.36 |  | 0
21 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА 20СМ (ОСНОВА ПРИ НОВО АСФАЛТИРАНЕ И КАУЧУКОВИ НАСТИЛКИ) | M2 | 940 |  | 0
22 | ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА - ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ АСФАЛТ | M2 | 3960 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩАТА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА - ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ АСФАЛТ | M2 | 3960 |  | 0
24 | САМОРАЗЛИВНА ЕКСТЕРИОРНА КАУЧУКОВА СПОРТНА НАСТИЛКА ЗА БЯГАНЕ С МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА 8СМ | M2 | 280 |  | 0
25 | ГРУНД ОТ АРОМАТЕН БИНДЕР ЗА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА | M2 | 280 |  | 0
26 | ИЗПЕРДАШЕНА ДО ГЛАДКО АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА 10СМ (ОСНОВА НА КАУЧУКОВИТЕ НАСТИЛКИ) | M2 | 280 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮР 50/16/8СМ ОТ ВИБРОПРЕСОВАН БЕТОН, ПОЛОЖЕН ВЪРХУ ЦИМЕНТОВО ЛЕГЛО ЗА ВСИЧКИ ВЪНШНИ НАСТИЛКИ | M' | 363.6 |  | 0
28 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ОТ ВИБРОПРЕСОВАН БЕТОН 40/40/5СМ СЪС ЗАЦИМЕНТИРАНИ ФУГИ | M2 | 468 |  | 0
29 | 10СМ ЗЕМНОВЛАЖЕН БЕТОН (ЦИМЕНТОПЯСЪЧЕН РАЗТВОР), ЛЕГЛО ЗА ТРОТОАРНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ | M2 | 229.593 |  | 0
30 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕКСРТЕРИОРНА НАСТИЛКА ОТ НЕЗАСИПНА ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИСОЧИНА НА СТРЪКА 40ММ И ГЪСТОТА 20000 СТРЪКА/КВ.М | M2 | 1092 |  | 0
31 | АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА 10СМ (ОСНОВА НА ИЗКУСТВЕНАТА ТРЕВА) | M2 | 1092 |  | 0
32 | ПРОМИТ ПЯСЪК ЗА СКОК ДЪЛЖИНА | M3 | 10.8 |  | 0
33 | ЕКСТЕРИОРНА НАСТИЛКА ОТ ФОРМЕН КАМЪК ГНАЙС, ВКЛ. ЦИМЕНТНО ЛЕПИЛО (КЪМ ГЛАВЕН ВХОД) | M2 | 85 |  | 0
РАЗДЕЛ IV. - ОБШИВКИ, ОБЛИЦОВКИ, ШПАКЛОВКИ И МАЗИЛКИ
1 | ФАЯНС ЗА СТЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦИМЕНТНО ЛЕПИЛО (2m височина) | M2 | 509.04 |  | 0
2 | ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ЗА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ | M2 | 82.784 |  | 0
3 | ШПАКЛОВКА СТЕНИ | M2 | 9317.896 |  | 0
4 | ХИДРОФОБНА ШПАКЛОВКА СТЕНИ | M2 | 916.174 |  | 0
5 | ШПАКЛОВКА ТАВАНИ | M2 | 3607.485 |  | 0
6 | ХИДРОФОБНА ШПАКЛОВКА ТАВАНИ | M2 | 401.1735 |  | 0
7 | ВЪНШНА ШПАКЛОВКА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, СЪС СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА | M2 | 3925.95 |  | 0
8 | ВЪНШНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА | M2 | 3140.55 |  | 0
9 | ЦОКЪЛ ОТ МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА | M2 | 398.2 |  | 0
10 | ОБЛИЦОВКА ОТ ФОРМЕН КАМЪК ГНАЙС, ВКЛ. ЦИМЕНТНО ЛЕПИЛО, ПО ПЛЪТНА БЕТОННА ЧАСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА НА ПАРЦЕЛА | M2 | 782.15 |  | 0
11 | КАЛИБРОВАНИ ОБРАБОТЕНИ ДЪСКИ 2СМ/8СМ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПРЕХОД МЕЖДУ ЦОКЪЛ И ЛАТЕКС ПО СТЕНИТЕ В ИНТЕРИОРА, ЗАОБЛЕНИ РЪБОВЕ, ЦВЕТЕН ЛАК | M' | 2481.61 |  | 0
12 | ПЛЪТНА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПОЛОЖЕНА ВЪРХУ ДЪРВЕНИТЕ РЕБРА, ПОКРИВ УЧЕБНА СГРАДА | M2 | 1912.176 |  | 0
РАЗДЕЛ V. - ОКАЧЕНИ ТАВАНИ, СТЕНИ ГИПСОКАРТОН
1 | ОБЛИЧАНЕ С ГИПСОКАРТОН НА ВИДИМИ РАЗВОДКИ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ (ВиК, ОВК, Ел.) И НА ВГРАДЕНИ КАЗАНЧЕТА НА КОНЗОЛНИТЕ ТОАЛЕТНИ | M2 | 76.44 |  | 0
2 | ДЕКОРАТИВЕН ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ВЛАГОУСТОЧИВ ГИПСОКАРТОН НЕРАСТЕРЕН, НА АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 133 |  | 0
3 | СТЕНА 10СМ ОТ ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН, НА АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ | M3 | 36.51 |  | 0
4 | ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН С ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 90МИН., НЕРАСТЕРЕН, ЗА ПОЖАРОЗАЩИТА НА ПОКРИВНИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ | M3 | 236.0698 |  | 0
РАЗДЕЛ VI. - ПОКРИВНИ РАБОТИ
1 | КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ НА ПОКРИВ УЧЕБНА СГРАДА | M2 | 1912.176 |  | 0
2 | ДЪРВЕНА СКАРА ОТ ЛЕТВИ 3СМ/4СМ ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ | M2 | 1912.176 |  | 0
3 | ЧЕЛНА ДЪСКА ПО ПЕРИМЕТЪР ПОКРИВ УЧЕБНА СГРАДА | M' | 288 |  | 0
4 | ДОСТВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ДИАМЕТЪР 150ММ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ | M' | 324.8 |  | 0
5 | ДОСТВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ДИАМЕТЪР 100ММ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ | M' | 325 |  | 0
6 | ОФОРМЯНЕ ОКОЛО КОМИНИТЕ С ЛАМАРИНЕНА ПОЛА | M' | 10 |  | 0
7 | ПЛЕКСИГЛАС 5ММ, ЦВЕТЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ, ЗА СТРЕХИ ПО ФАСАДА | M2 | 4 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАЦИ СЪС СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ И ЖАЛУЗИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ КОМИНИ, 50/60СМ, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | БР. | 4 |  | 0
9 | ДОСТВКА И МОНТАЖ НА СНЕГОЗАДЪРЖАЩ ПРОФИЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ ЗА ПОКРИВИ СЪС САНДВИЧ ПАНЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ | м' | 38.8 |  | 0
РАЗДЕЛ VII. - ТОПЛО- И ХИДРОИЗОЛАЦИИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 10 CM, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ λ ≤0,035 W/mK, ПО ФАСАДА | M2 | 3140.55 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 8 CM, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ λ ≤0,035 W/mK, ПРИ ЦОКЪЛ И КЪМ ТЕРЕН | M2 | 785.4 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 8 CM, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ λ ≤0,032 W/mK, ПОД ТАВАНСКА СТОМАНОБЕТОНОВА ПЛОЧА | M2 | 1303.05 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 3CM ЗА ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ | M2 | 523.015 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ ОТ ПОЛИУРЕТАНОВА ТВЪРДА ПЯНА, ДЕБЕЛИНА 10СМ, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ λ ≤0,025 W/mK, ВКЛЮЧИТЕНО ОФОРМЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ ПО БИЛО, ПЕРИМЕТЪР И ПРЕХОДИ | M2 | 236.0698 |  | 0
6 | ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО ПОД КЕРЕМИДИ, ПОКРИВ УЧЕБНА СГРАДА | M2 | 1912.176 |  | 0
7 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ТЕРАСИ ОТ PVC ФОЛИО 120 микрона, ДВА СЛОЯ | M2 | 18.7 |  | 0
8 | БИТУМНА МУШАМА ПО БЕТОННИ СТЕНИ ПРИ КОНТАКТ С ТЕРЕНА ЗАЛЕПЕНА С БИТУМЕН ГРУНД, ДВА СЛОЯ МУШАМА | M2 | 405.3 |  | 0
9 | ЗАЩИТА НА БИТУМНАТА МУШАМА С ФУНДАЛИН ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО | M2 | 405.3 |  | 0
РАЗДЕЛ VIII. - ДОГРАМА
ПРОЗОРЦИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА СТЪКЛОПАКЕТ ПЕТКАМЕРНА, НЕОТВАРЯЕМА | M2 | 12.6 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА СТЪКЛОПАКЕТ ПЕТКАМЕРНА, ОТВАРЯЕМА НА ЕДНА ОС | M2 | 31.1 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА СТЪКЛОПАКЕТ ПЕТКАМЕРНА, ОТВАРЯЕМА, С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ | M2 | 16.8 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА С ЕДИНИЧНО СТЪКЛО, НЕОТВАРЯЕМА | M2 | 1.6 |  | 0
5 | ВЪНШЕН ПЕРВАЗ ПРОЗОРЦИ, PVC, ШИРИНА ~25СМ | M' | 1079 |  | 0
ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА СТЪКЛОПАКЕТ ПЕТКАМЕРНА (ВРАТА И ПРОЗОРЧЕ), С ЕДНО АРМИРАНО СТЪКЛО, БРАВА АНТИПАНИК,ОТВАРЯЕМА НА ЕДНА ОС | M2 | 7.2025 |  | 0
РАЗДЕЛ IX. - ВРАТИ И ЛЕКИ ПРЕГРАДИ
ЕКСТЕРИОРНИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ВРАТА 100/200 CM, ЦВЯТ ПО RAL, БРАВА АНТИПАНИК, ВКЛ. ДРЪЖКИ И ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА СТОМАНЕНА ВРАТА 180/215 CM, ЦВЯТ ПО RAL, БРАВИ АНТИПАНИК, ВКЛ. ДРЪЖКИ И ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ВРАТА 80/200 CM, ЦВЯТ ПО RAL, БРАВА АНТИПАНИК, ВКЛ. ДРЪЖКИ И ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА СТОМАНЕНА ВРАТА 130/220 CM, ЦВЯТ ПО RAL, БРАВИ АНТИПАНИК, ВКЛ. ДРЪЖКИ И ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА СТОМАНЕНА ВРАТА 127/213 CM, ЦВЯТ ПО RAL, БРАВИ АНТИПАНИК, ВКЛ. ДРЪЖКИ И ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ВРАТА 145/210 CM, ЦВЯТ ПО RAL, БРАВА АНТИПАНИК, ВКЛ. ДРЪЖКИ И ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПЛАВНО САМОЗАТВАРЯНЕ ЗА СТОМАНЕНИ ВРАТИ | БР. | 6 |  | 0
ИНТЕРИОРНИ
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 80/220CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 6 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 90/220CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 5 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 80/200CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 7 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 90/200CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 3 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 140/160CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 100/220CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 11 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 100/220CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 3 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 75+25/200CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 3 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 75+50/200CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 2 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 95/220CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 35 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 75/200CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 8 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 75+75/200CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 70/200CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 4 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 75+80/200CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 75+55/200CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 2 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 100/200CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУКРИЛА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 140/220CM ИНТЕРИОРНА, ОСТЪКЛЕНА, СТЪКЛО МИН 5ММ С ФОЛИО СРЕЩУ СЧУПВАНЕ, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ВРАТА 90/220 CM ИНТЕРИОРНА, ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 90МИН., С ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА В ДОЛНАТА ЧАСТ 20/40СМ, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 2 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ВРАТА 100/220 CM ИНТЕРИОРНА, С ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА В ДОЛНАТА ЧАСТ 20/40СМ, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 2 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕКА ПРЕГРАДА С ДВУКРИЛА ВРАТА, АЛУМИНИЕВА БЯЛ ЛАК 145/400CM ИНТЕРИОРНА, ОСТЪКЛЕНА, СТЪКЛО МИН 5ММ С ФОЛИО СРЕЩУ СЧУПВАНЕ, ВКЛ. БРАВА АНТИПАНИК, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 110/220CM ИНТЕРИОРНА, в съответствие с чл.44 на Наредба N4 от 1.06.2009г. за ... достъпна среда..., ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 2 |  | 0
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЕКА ПРЕГРАДА С ДВУКРИЛА ВРАТА, АЛУМИНИЕВА БЯЛ ЛАК 280/400CM ИНТЕРИОРНА, ОСТЪКЛЕНА, СТЪКЛО МИН 5ММ С ФОЛИО СРЕЩУ СЧУПВАНЕ, ВКЛ. БРАВИ АНТИПАНИК, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 2 |  | 0
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕКА ПРЕГРАДА С ЕДНОКРИЛА ВРАТА, АЛУМИНИЕВА БЯЛ ЛАК 130/220CM ИНТЕРИОРНА, ОСТЪКЛЕНА, СТЪКЛО МИН 5ММ С ФОЛИО СРЕЩУ СЧУПВАНЕ, ВКЛ. БРАВИ АНТИПАНИК, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
31 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕКА ПРЕГРАДА С ДВУКРИЛА ВРАТА, АЛУМИНИЕВА БЯЛ ЛАК 270/350CM ИНТЕРИОРНА, ОСТЪКЛЕНА, СТЪКЛО МИН 5ММ С ФОЛИО СРЕЩУ СЧУПВАНЕ, ВКЛ. БРАВИ АНТИПАНИК, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 2 |  | 0
32 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕКА ПРЕГРАДА С ДВУКРИЛА ВРАТА, АЛУМИНИЕВА БЯЛ ЛАК 300/295CM ИНТЕРИОРНА, ОСТЪКЛЕНА, СТЪКЛО МИН 5ММ С ФОЛИО СРЕЩУ СЧУПВАНЕ, ВКЛ. БРАВИ АНТИПАНИК, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 2 |  | 0
33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА, ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ 30МИН., ВКЛ. БРАВИ, ДРЪЖКИ, ПРУЖИННИ ПАНТИ ЗА САМОЗАТВАРЯНЕ | БР. | 10 |  | 0
РАЗДЕЛ X. - ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ И ПАРАПЕТИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ПАРАПЕТ ТЕРАСИ, Н=0,20M, РЪКОХВАТКА Ф4СМ И СТОЙКИ, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | M' | 15.4 |  | 0
2 | НАДТРОЙКА НА СТОМАНЕН ПАРАПЕТ, Н=0,20M, РЪКОХВАТКА Ф4СМ И СТОЙКИ, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | M' | 28.784 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ПАРАПЕТ СТЪЛБИ Н=1,10M, ЛИНЕЙНИ ЕЛЕМЕНТИ МАКС. ДИСТАНЦИЯ 8СМ, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | M' | 52.5 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА РЪКОХВАТКА Ф40 НА ВИСОЧИНИ Н=0,90М, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | M' | 21.5 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЖУРНА СТОМАНЕНA ОГРАДА Н=1,00M, ЛИНЕЙНИ ЕЛЕМЕНТИ МАКС. ДИСТАНЦИЯ 8СМ, БОЯДИСВАНЕ С АВТОЕМАЙЛ ЛАК | M' | 399.6 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАДА Н=6,00M, СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ И МРЕЖА, ЗА ФУТБОЛНИ ИГРИЩА | M' | 298.8 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНA РЕШЕТКА НА ПРОЗОРЦИ, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | M2 | 237.0468 |  | 0
РАЗДЕЛ XI. - БОИ
1 | ЛАТЕКС ИНТЕРИОРЕН | M2 | 10443.771 |  | 0
2 | ХИДРОФОБЕН ЛАТЕКС ИНТЕРИОР | M2 | 1317.3475 |  | 0
3 | БЛАЖНА БОЯ ЗА ОФОРМЯНА НА ЦОКЪЛ H=1М НА СТЕНИ ИНТЕРИОР, БЯЛА С ДОПЪЛНИТЕЛНО ОЦВЕТЯВАНЕ С КОЛОРАНТ | M2 | 2605.6905 |  | 0
4 | НАБЪБВАЩА ПРИ НАГРЯВАНЕ ПОЖАРОЗАЩИТНА БОЯ ЗА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТТА ДО 90 МИН. | M2 | 575.7604 |  | 0
5 | БОЯ ЗА МАРКИРОВКА НА ИГРИЩА ВЪРХУ АСФАЛТ, ЦВЕТНА | M2 | 117.564 |  | 0
6 | АКРИЛНО-ЛАТЕКСНА БОЯ ЗА ОЧЕРТАВАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНИ ЛИНИИ ВЪРХУ ЕКСТЕРИОРНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА,БЯЛА | M2 | 35 |  | 0
РАЗДЕЛ XII. - АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИЦИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕКСТЕРИОРНА СЪЛБИЩНА ПЛАТФОРМА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ЗА ПРАВО СТЪЛБИЩЕ, С АЛУМИНИЕВА РЕЛСА ЗА ДВИЖЕНИЕ И СТОМАНЕНИ КОЛОНКИ АНКЕРИРАНИ В ПОДА, ДЪЛЖИНА РЕЛСА 700СМ, ПРЕОДОЛЯВАЩА ВИСОЧИНА 160СМ, ТОВАРОПОДЕМНОСТ МИН.250КГ | БР. | 1 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕКСТЕРИОРНА СЪЛБИЩНА ПЛАТФОРМА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ЗА ПРАВО СТЪЛБИЩЕ С 4 СТЪПАЛА, С АЛУМИНИЕВА РЕЛСА ЗА ДВИЖЕНИЕ И СТОМАНЕНИ КОЛОНКИ АНКЕРИРАНИ В ПОДА, ПРЕОДОЛЯВАЩА ВИСОЧИНА 60СМ, ТОВАРОПОДЕМНОСТ МИН.250КГ | БР. | 1 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНА СЪЛБИЩНА ПЛАТФОРМА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ЗА ПРАВО СТЪЛБИЩЕ С 4 СТЪПАЛА, С АЛУМИНИЕВА РЕЛСА ЗА ДВИЖЕНИЕ И СТОМАНЕНИ КОЛОНКИ АНКЕРИРАНИ В ПОДА, ПРЕОДОЛЯВАЩА ВИСОЧИНА 50СМ, ТОВАРОПОДЕМНОСТ МИН.250КГ | БР. | 1 |  | 0
РАЗДЕЛ XIII. - ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАФУТБОЛНИ ВРАТИ, ВКЮЧИТЕЛНО МРЕЖА | БР. | 2 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАХАНДБАЛНИ ВРАТИ, ВКЮЧИТЕЛНО МРЕЖА | БР. | 2 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАБАСКЕТБОЛНИ КОШОВЕ, ВКЮЧИТЕЛНО МРЕЖА | БР. | 6 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МРЕЖА ЗА ВОЛЕЙБОЛ | БР. | 1 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕГОРИМИ ПЛАСТМАСОВИ СЕДАЛКИ ЗА ТРИБУНА ЗРИТЕЛИ | БР. | 240 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕКСТЕРИОРНИ ПЕЙКИ, МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ | БР. | 9 |  | 0
РАЗДЕЛ XIV. - ДРУГИ
1 | ПРОФИЛ ЗА ДЕФОРМАЦИОННАТА ФУГА МЕЖДУ УЧЕБНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ЗА ФАСАДАТА | М' | 16 |  | 0
2 | ПРОФИЛ ЗА ДЕФОРМАЦИОННАТА ФУГА МЕЖДУ УЧЕБНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, В ИНТЕРИОРА | М' | 16 |  | 0
Част Конструкции
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Съществуващ каменен фундамент. | m3 | 8.96 |  | 0
2 | Тухлена зидария. | m3 | 15.3625 |  | 0
3 | Стоманобетонови елементи. | m3 | 3.1825 |  | 0
4 | Временно укрепване. | бр. | 12 |  | 0
СМР
1 | Машинен изкоп. | m3 | 210.1827 |  | 0
2 | Ръчен изкоп. | m3 | 124.2103 |  | 0
3 | Трамбоване на земна основа. | m2 | 131.808 |  | 0
4 | Полагане на хидроизолация със защита. | m2 | 109.84 |  | 0
5 | Подложен бетон С12/15. | m3 | 11.984 |  | 0
6 | Кофраж фундаменти. | m2 | 57.21 |  | 0
7 | Армировка фундаменти (+фусове колони). | kg | 11107 |  | 0
8 | Бетон С25/30 за фундаменти. | m3 | 97.49 |  | 0
9 | Армировка колони (за цялата височина). | kg | 7232 |  | 0
10 | Кофраж колони до к.-0,05. | m2 | 60.77 |  | 0
11 | Бетон С25/30 за колони до к.-0,05. | m3 | 10.0255 |  | 0
12 | Кофраж стени до к.-1,52. | m2 | 111.465 |  | 0
13 | Армировка стени до к.-1,52. | kg | 578.2614 |  | 0
14 | Бетон С25/30 за стени до к.-0,05. | m3 | 14.3081 |  | 0
15 | Обратен насип. | m3 | 164.045 |  | 0
16 | Обратен насип от уплътнен трошен камък. | m3 | 65.9595 |  | 0
17 | Полиетиленово фолио под армирана бетонна настилка. | m2 | 120.93 |  | 0
18 | Армировка за армирана бетонна настилка. | kg | 477.6735 |  | 0
19 | Бетон С25/30 за армирана бетонна настилка. | m3 | 18.1395 |  | 0
20 | Кофраж колони от к.-0,05 до покрив. | m2 | 146.896 |  | 0
21 | Бетон С25/30 за колони от к.-0,05 до покрив. | m3 | 22.2662 |  | 0
22 | Кофраж плоча и греди на к.-0,05. | m2 | 141.3903 |  | 0
23 | Армировка плоча и греди на к.-0,05. | kg | 4101 |  | 0
24 | Химически анкер Ø8. | бр. | 192 |  | 0
25 | Химически анкер Ø12. | бр. | 44 |  | 0
26 | Бетон С25/30 за плоча и греди на к.-0,05. | m3 | 24.4219 |  | 0
27 | Кофраж греди покрив. | m2 | 91.2 |  | 0
28 | Армировка греди покрив. | kg | 3440 |  | 0
29 | Бетон С25/30 за греди покрив. | m3 | 12.7 |  | 0
Ново стълбище.
1 | Ръчен изкоп. | m3 | 1.3872 |  | 0
2 | Трамбоване на земна основа. | m2 | 1.509 |  | 0
3 | Полагане на хидроизолация със защита. | m2 | 1.509 |  | 0
4 | Подложен бетон С12/15. | m3 | 0.3309 |  | 0
5 | Кофраж фундаменти. | m2 | 2.016 |  | 0
6 | Армировка (за цялата стълба). | kg | 349.426 |  | 0
7 | Бетон С25/30 за фундаменти. | m3 | 2.1528 |  | 0
8 | Кофраж ново стълбище. | m2 | 12.7872 |  | 0
9 | Бетон С25/30 за ново стълбище. | m3 | 3.167 |  | 0
Английски двор.
1 | Машинен изкоп. | m3 | 120 |  | 0
2 | Ръчен изкоп. | m3 | 10.8 |  | 0
3 | Трамбоване на земна основа. | m2 | 54 |  | 0
4 | Полагане на хидроизолация със защита. | m2 | 54 |  | 0
5 | Подложен бетон С12/15. | m3 | 5.4 |  | 0
6 | Армировка (за целия Английски двор.). | kg | 1589 |  | 0
7 | Кофраж Английски двор.. | m2 | 56.6 |  | 0
8 | Бетон С25/30 за Английски двор. | m3 | 27.06 |  | 0
Покривна стоманена конструкция.
1 | Покривна стоманена конструкция. | kg | 10433 |  | 0
СМР Трибуни
1 | Машинен изкоп. | m3 | 220.0446 |  | 0
2 | Ръчен изкоп. | m3 | 22.0045 |  | 0
3 | Трамбоване на земна основа. | m2 | 233.9064 |  | 0
4 | Подложен бетон С12/15. | m3 | 10.48 |  | 0
5 | Кофраж фундаменти. | m2 | 150.9295 |  | 0
6 | Армировка (за целия подобект). | kg | 8589 |  | 0
7 | Бетон С25/30 за фундаменти. | m3 | 39.2672 |  | 0
8 | Кофраж за колони на рамки. | m2 | 39.72 |  | 0
9 | Бетон С25/30 за колони на рамки. | m3 | 3.864 |  | 0
10 | Обратен насип. | m3 | 181.8 |  | 0
11 | Кофраж греди. | m2 | 62.99 |  | 0
12 | Бетон С25/30 за греди. | m3 | 6.7065 |  | 0
13 | Кофраж за трибуни. | m2 | 255.4585 |  | 0
14 | Бетон С25/30 за трибуни. | m3 | 35.5445 |  | 0
15 | Възстановяване на дворна настилка | m2 | 70 |  | 0
Част Електро
1 | ДЕМОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛА ВЪРХУ ТУХЛА /БЕТОН/ С РАЗМЕРИ ДО 0.25М2 | бр. | 10 |  | 0
2 | ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА | бр. | 532 |  | 0
3 | ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТИ, КЛЮЧОВЕ, ТИ, КУТИИ И ЛИНИИ ПРЕЗ СТЕНИЕ | бр. | 300 |  | 0
4 | ДЕМОНТАЖ НА КАБЕЛИ В ТРЪБИ,КАНАЛИ БЛОКОВЕ ДО 1KV ДО 3Х25+16ММ | м | 5000 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРТ ТАБЛО – ПО ЧЕРТЕЖ | бр. | 1 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТСО -ТАБЛО СИЛОВО И ОСВЕТЛЕНИЕ – ПО ЧЕРТЕЖ | бр. | 12 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛА –ДЪРВ.РАБ.,СПОРТНА ЗАЛА, ФИЗК.САЛОН- ПО ЧЕРТЕЖ | бр. | 3 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕТАЖНО ТАБЛО КОМПЮТЪРНА ЗАЛА – ПО ЧЕРТЕЖ | бр. | 2 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВЕТИТЕЛ 2х18W, IP20, НЕУТРАЛЕН ЦВЯТ НА СВЕТЛИНА Тср от 3300К до 5300К | бр. | 418 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВЕТИТЕЛ 1х18W, IP20, НЕУТРАЛЕН ЦВЯТ НА СВЕТЛИНА Тср от 3300К до 5300К | бр. | 29 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЛАГОЗАЩИТЕН АПЛИК СТЕНЕН С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ОСВЕТИТЕЛ 1х20W, IP44 | бр. | 40 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВЕТИТЕЛ 36W, IP44, НЕУТРАЛЕН ЦВЯТ НА СВЕТЛИНА Тср от 3300К до 5300К | бр. | 48 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВЕТИТЕЛ 36W, IP54, НЕУТРАЛЕН ЦВЯТ НА СВЕТЛИНА Тср от 3300К до 5300К | бр. | 9 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВЕТИТЕЛ 2х58W, IP44, НЕУТРАЛЕН ЦВЯТ НА СВЕТЛИНА Тср от 3300К до 5300К | бр. | 10 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВЕТИТЕЛ 4х9W, IP20, НЕУТРАЛЕН ЦВЯТ НА СВЕТЛИНА Тср от 3300К до 5300К | бр. | 35 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ПРОЖЕКТОР 30W, IP65 | бр. | 15 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ОСВЕТИТЕЛ 1х20W, IP44 | бр. | 3 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЛАГОЗАЩИТЕНА ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ОСВЕТИТЕЛ 1х20W, IP44 | бр. | 27 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВ. СЪС СТРЕЛКА ПОКАЗВАЩА ПОСОКАТА НА ЕВАКУАЦИЯ LED 8W,IP44 | бр. | 43 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВ. С НАДПИС ИЗХОД LED 8W,IP44 | бр. | 12 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВ. С НАДПИС ПК LED 8W,IP44 | бр. | 12 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОФАЗНИ КОНТАКТИ 16A С ДЕТСКА ЗАЩИТА И КАПАЧЕ IP20 | бр. | 223 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОФАЗНИ КОНТАКТИ 16A С ДЕТСКА ЗАЩИТА И КАПАЧЕ IP44 СКРИТ МОНТАЖ | бр. | 6 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОФАЗНИ КОНТАКТИ 16A С ДЕТСКА ЗАЩИТА И КАПАЧЕ IP54 СКРИТ МОНТАЖ | бр. | 2 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОФАЗНИ КОНТАКТИ 16A ОТКРИТ МОНТАЖ С КАПАК IP54 | бр. | 2 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРИФАЗЕН КОНТАКТ ОТКРИТ МОНТАЖ С КАПАК IP54 | бр. | 2 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРИФАЗЕН КОНТАКТ С КАПАК IP44 | бр. | 1 |  | 0
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН 10А, IP20 | бр. | 84 |  | 0
29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН 10А, IP20 | бр. | 49 |  | 0
30 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН 10А, IP54 | бр. | 1 |  | 0
31 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН 10А, IP20 | бр. | 58 |  | 0
32 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЕ | бр. | 25 |  | 0
33 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОЙЛЕРНИ ТАБЛА БТ | бр. | 7 |  | 0
34 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАНЕЛ ДВЕ ГНЕЗДА | бр. | 48 |  | 0
35 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАНЕЛ ТРИ ГНЕЗДА | бр. | 8 |  | 0
36 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАНЕЛ ШЕСТ ГНЕЗДА | бр. | 2 |  | 0
37 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАНЕЛ ДВАНАДЕСЕТ ГНЕЗДА | бр. | 1 |  | 0
38 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 10А 380V | бр. | 1 |  | 0
39 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1Х25ММ2 | м | 90 |  | 0
40 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х35+16ММ2 | м | 100 |  | 0
41 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВ 1Х16ММ2 | м | 100 |  | 0
42 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х16ММ2 | м | 30 |  | 0
43 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х10.00ММ2 | м | 100 |  | 0
44 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х6.00ММ2 | м | 420 |  | 0
45 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х4.00ММ2 | м | 100 |  | 0
46 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х2.50ММ2 | м | 100 |  | 0
47 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х1.50ММ2 | м | 20 |  | 0
48 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х4.00ММ2 | м | 40 |  | 0
49 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х2.50ММ2 | м | 250 |  | 0
50 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х1.50ММ2 | м | 1400 |  | 0
51 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х4.0ММ2 | м | 500 |  | 0
52 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х2.5ММ2 | м | 3500 |  | 0
53 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х1.5ММ2 | м | 4000 |  | 0
54 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАНАЛ 20/20 | м | 100 |  | 0
55 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАНАЛ 40/40 | м | 20 |  | 0
56 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 800 |  | 0
57 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 15 |  | 0
58 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛИ | бр. | 530 |  | 0
59 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИР.ТРЪБИ ТЕХНОЛОГИЯ ЕПК ф29ММ | м | 2000 |  | 0
60 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИР.ТРЪБИ ТЕХНОЛОГИЯ ЕПК ф16ММ | м | 1500 |  | 0
61 | РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ КАНАЛ В СТАР ТУХЛЕН ЗИД С РАЗМЕРИ ДО 10/5 | м | 4000 |  | 0
62 | ИЗКЪРПВАНЕ НА ВАРОВА МАЗИЛКА | м | 4000 |  | 0
63 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК ALSiMg Ф8 ММ | м | 250 |  | 0
64 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК ALSiMg Ф8 ММ | м | 300 |  | 0
65 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ УКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК МЪЛНИЕОТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 250 |  | 0
66 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМИ МЪЛНИЕОТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 250 |  | 0
67 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННА КУТИЯ МЪЛНИЕОТВ. ИНСТАЛАЦИЯ, КОМПЛЕКТ С РЕВИЗИОННА КЛЕМА | бр. | 14 |  | 0
68 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЕМА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОВОДНИК И МЪЛН. МАЧТА | бр. | 20 |  | 0
69 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЪЛНИЕПРИЕМНА МАЧТА С ДЪЛЖИНА 5,0М | бр. | 10 |  | 0
70 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО ТУХЛА ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ | м | 150 |  | 0
71 | ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ КОЛОВЕ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ 63Х63Х6 1,5М | бр. | 34 |  | 0
72 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА СКАРА 200 /50 ММ | м | 100 |  | 0
73 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА СКАРА 100 /50 ММ | м | 100 |  | 0
74 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР ТОАЛЕТНИ Ф 110мм | бр | 2 |  | 0
75 | ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | КУБ.М | 15 |  | 0
ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН СТЪЛБ С ДЪЛЖИНА 9,0 М. С РОЗЕТКА ЗА МОНТАЖ НА ТРИ ПРОЖЕКТОРА | БР | 4 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР, IP65, ТЕРМОЗАКАЛЕНО СТЪКЛО, ТИП С-LUCE Antares AS 32 LED 256 W, 4000 K ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО | БР | 12 |  | 0
| ЗА ПОДМЯНА ТИП С-LUCE Antares AS 32 LED 256 W, 4000 K ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО | БР | 16 |  | 0
3 | НАПРАВА КАБЕЛЕН ИЗКОП 50/40/70 СМ , ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ | М | 200 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5 х 6,0мм2 В ТРЪБА | М | 110 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5 х 4,0мм2 В ТРЪБА | М | 160 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 2 х 1,5мм2 В СТЪЛБ | М | 100 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБА Ф50мм | М | 240 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СИГНАЛНА ЛЕНТА | М | 200 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА 40/4 мм | М | 100 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ 63/63/6мм С ДЪЛЖИНА 1,5м | БР | 10 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО ОСВЕТЛЕНИЕ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ ПО ЧЕРТЕЖ | БР | 1 |  | 0
12 | ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | КУБ.М | 10 |  | 0
Част Електро котел
1 | Доставка и монтаж на Контролер за връзка с LAN мрежа по протокол Modbus за 4-ри кръга , сертифицирани по изискванията на АТЕХ | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на Електронен регулатор за температура изходящата вода комплект -Датчик стайна температура IP21, Датчик температура гореща вода IP55, Задвижка смесителен вентил ~220V | бр. | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на метално ел.табло 100/80/30см, заключващо се за монтаж на стена , ІР 54­ по чертеж | бр | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Датчик поток, 1но+1нз, IP55 сертифициран по изискванията на АТЕХ | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Осв. тяло открит монтаж на таван с л. л. 2 х 36W, IP65 | бр. | 4 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Аварийно осв. тяло с л. н. ж. 200W, Ех dII T3 | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на вътреша сирена | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и полагане на Кабел ШВПС 4 х 0.5 | м | 200 |  | 0
9 | Доставка и полагане на Кабел СВТ 3 х 1.5 | м | 100 |  | 0
10 | Доставка и полагане на Кабел СВТ 5 х 1.5 | м | 120 |  | 0
11 | Доставка и полагане на Кабел СВТ 5 х 4.0 | м | 20 |  | 0
12 | Доставка и полагане на Ст. тръба ф1” под циментова замазка | м | 20 |  | 0
13 | Доставка и полагане на Металена гъвкава тръба ф 20 | м | 60 |  | 0
14 | Доставка и полагане на Поцинкована шина 40/4 по стена | м | 30 |  | 0
15 | Доставка и набиване на Поцинкован кол 63/63/6мм -1,5м | бр | 3 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на метална скара 200/50мм по стена | м | 20 |  | 0
17 | Доставка и полагане на Крепежни елементи и др. железария | кг | 20 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на Газсигнализатор GА2-метан, дим, сертифициран по изискванията на АТЕХ | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на Датчик метан сертифициран по изискванията на АТЕХ | бр. | 1 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на Датчик дим сертифициран по изискванията на АТЕХ | бр. | 1 |  | 0
Част ВиК
Сградна водопроводна инсталация
1 | Студена вода - Полипропиленови тръби ф 20мм PN 16 | мл | 121 |  | 0
2 | Студена вода - Полипропиленови тръби ф 25мм PN 16 | мл | 69 |  | 0
3 | Студена вода - Полипропиленови тръби ф 40мм PN 16 | мл | 32 |  | 0
4 | Студена вода - стоманени тръби 2” | мл | 138.5 |  | 0
5 | Топла вода - Полипропиленови тръби ф 20мм PN 20 | мл | 76 |  | 0
6 | СК –обикновен с изпразнител – СК 2” | бр | 3 |  | 0
7 | СК –обикновен с изпразнител – СКф 40 | бр | 2 |  | 0
8 | СК –обикновен с изпразнител – СКф 25 | бр | 2 |  | 0
9 | СК –обикновен с изпразнител – СКф 20 | бр | 6 |  | 0
10 | СК –обикновен без изпразнител – СКф 20 | бр | 11 |  | 0
11 | СК –обикновен без изпразнител – СК ф 25 | бр | 5 |  | 0
12 | Бойлер 50л с необх. арматури | бр | 6 |  | 0
13 | Бойлер 200л с необх. арматури | бр | 1 |  | 0
14 | СК 1/2”- за клозет | бр | 30 |  | 0
15 | СК 1/2”-3/4” | бр | 65 |  | 0
16 | Меки връзки | бр | 65 |  | 0
17 | Пожарен кран 2”с всички арматури | бр | 12 |  | 0
18 | Смесителна батерия за тоалетна мивка | бр | 21 |  | 0
19 | Смесителна батерия за изливна мивка | бр | 23 |  | 0
20 | Смесителна батерия за душ | бр | 4 |  | 0
21 | Топлоизолация 9 мм – 2” | мл | 139 |  | 0
22 | Топлоизолация 9 мм – 1 1/4” | мл | 32 |  | 0
23 | Топлоизолация 9 мм – 3/4” | мл | 69 |  | 0
24 | Топлоизолация 9 мм - 1/2“ | мл | 197 |  | 0
Сградна канализационна инсталация
25 | Доставка и монтаж на канал тр. PVC ф 160 | мл | 127 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на канал. тр. Ф 110 | мл | 89 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на канал. тр. Ф 75 | мл | 72 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на канал. тр. Ф 50 | бр | 110 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на РО ф 160 за хориз. к-я | бр | 6 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на РО за верт. к-я ф 110 | бр | 13 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на РО за верт. к-я ф 75 | бр | 12 |  | 0
32 | Вентилационна шапка ф 100 | бр | 4 |  | 0
33 | Вентилационна шапка ф 75 | бр | 2 |  | 0
34 | Противовакумна клапа ф 75 | бр | 7 |  | 0
35 | Противовакумна клапа ф 100 | бр | 3 |  | 0
36 | Укрепители за ветикални канализ. клонове | бр | 68 |  | 0
37 | Подов сифон рогов – ф 50 | бр | 18 |  | 0
38 | Изливна мивка - ср. формат | бр | 23 |  | 0
39 | Тоалетна мивка полупорцеланова – ср. формат | бр | 21 |  | 0
40 | Клозетно седало – полупорцелан с ниско казанче | бр | 30 |  | 0
41 | Душ кабина | бр | 4 |  | 0
42 | Сградна РШ 60/60 | бр | 4 |  | 0
Площадкова водопроводна мрежа
43 | Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка | м3 | 12 |  | 0
44 | Изкоп с ширина до 1 м и Н до 2,0 м - неукрепен | м3 | 144 |  | 0
45 | Пясъчен кожух | м3 | 36 |  | 0
46 | Обратен насип | м3 | 108 |  | 0
47 | Уплътняване на насип на пластове по 20 см-пневм. | м3 | 144 |  | 0
48 | Тръби ПЕВП ф63 PN10 | м | 60 |  | 0
49 | Водомерна шахта | бр | 1 |  | 0
50 | TСК 2” | бр | 1 |  | 0
51 | СК без изпразнител 2” | бр | 1 |  | 0
52 | Обратна клапа 2” | бр | 1 |  | 0
53 | Водомер за студена вода 2” | бр | 1 |  | 0
54 | Мрежест филтър 2” | бр | 1 |  | 0
55 | СК с изпразнител 2” | бр | 1 |  | 0
Демонтажни работи
Сградна водопроводна инсталация
1 | Демонтаж на съществуващи тръби за студена и топла вода | мл | 450 |  | 0
2 | Натоварване и извозване на съществуващи тръби за студена и топла вода | мл | 450 |  | 0
3 | Разкъртване около съществуваща водопроводна мрежа | мл | 450 |  | 0
4 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци от разкъртване около съществуваща водопроводна мрежа | м3 | 8 |  | 0
5 | Демонтаж, натоварване и извозване на съществуващи санитерани прибори и арматури | м3 | 10 |  | 0
Сградна канализационна инсталация
1 | Демонтаж на съществуващи тръби за канализация | мл | 400 |  | 0
2 | Натоварване и извозване на съществуващи тръби за канализация | мл | 400 |  | 0
3 | Разкъртване около съществуваща канализация | мл | 400 |  | 0
4 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци от разкъртване около съществуваща канализация | м3 | 8 |  | 0
Площадкова водопроводна мрежа
1 | Натоварване и извозване на асфалтова настилка | м3 | 12 |  | 0
2 | Натоварване и извозване на изкоп и строителни отпадъци до 15 км. | м3 | 40 |  | 0
Част ОВК
Отоплителни тела
1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 600mm с 7 глидера | бр. | 2 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 600mm с 8 глидера | бр. | 14 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 600mm с 9 глидера | бр. | 6 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 600mm с 10 глидера | бр. | 10 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 600mm с 11 глидера | бр. | 13 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 600mm с 12 глидера | бр. | 9 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 600mm с 13 глидера | бр. | 35 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 600mm с 14 глидера | бр. | 2 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 600mm с 15 глидера | бр. | 4 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 600mm с 17 глидера | бр. | 42 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 600mm с 20 глидера | бр. | 6 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 3 глидера | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 5 глидера | бр. | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 6 глидера | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 7 глидера | бр. | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 8 глидера | бр. | 2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 9 глидера | бр. | 12 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 10 глидера | бр. | 4 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 11 глидера | бр. | 2 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 12 глидера | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 13 глидера | бр. | 2 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 14 глидера | бр. | 1 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 15 глидера | бр. | 6 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 16 глидера | бр. | 3 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 18 глидера | бр. | 2 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 1200mm с 10 глидера | бр. | 1 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 1200mm с 15 глидера | бр. | 4 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 1200mm с 18 глидера | бр. | 4 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термостатична глава ½” | бр. | 194 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на холендър ъглов ½” | бр. | 194 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител-тапа 1” за радиаторен глидер | бр. | 194 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на тапа 1” за радиаторен глидер | бр. | 194 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на щепсел 1”х1/2” за радиаторен глидер | бр. | 388 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на комплект стойки за укрепване на радиатори, окомплектовани с дюбели и укрепваща арматура. | бр. | 194 |  | 0
Котелно и разпределителна тръбна мрежа
35 | Доставка на автоматика за котeлна инсталация, управляваща съществуващия котел. Регулираща температурата на топлоносителя в зависимост от външната температура и температурата в няколко представителни помещения в сградата. С програмируем таймер за поддържане на зададена температура с понижение в сградата. | бр. | 1 |  | 0
36 | Доставка и монтаж наподов буферен съд, топлоизолиран за обем 1000литра. Изводи: 2 извода DN200; 2 извода DN 125; 2 броя щуц за температурен датчик | бр. | 1 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд 600 литра | бр. | 1 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с дебит 15,5м3/ч и напор Н=10мH2O, P1=200W/230V | бр. | 1 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с дебит 9,5м3/ч и напор Н=8мH2O, P1=80W/230V | бр. | 1 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с дебит 6,0м3/ч и напор Н=8мH2O, P3=80W/230V | бр. | 1 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на автоматична система за допълване вкл. манометър, 3бр. сф. кран 3/4", филтър 3/4" | бр. | 1 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба ф108x4.0 , включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 15 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба ф76x3.0 , включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 115 |  | 0
44 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба ф70x3.0 , включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 126.6 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 2", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 84.3 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 1 1/2", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 52.6 |  | 0
47 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 1 1/4", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 160.3 |  | 0
48 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 1", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 234.5 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 3/4", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 267.5 |  | 0
50 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 1/2", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 838 |  | 0
51 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба ф108x4.0 , с дебелина 13мм | м.л. | 15 |  | 0
52 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба ф76x3.0, с дебелина 13мм | м.л. | 115 |  | 0
53 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба ф70x3.0 , с дебелина 13мм | м.л. | 126.6 |  | 0
54 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 2", с дебелина 13мм | м.л. | 84.3 |  | 0
55 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 1 1/2", с дебелина 13мм | м.л. | 52.6 |  | 0
56 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 1 1/4", с дебелина 13мм | м.л. | 160.3 |  | 0
57 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 1", с дебелина 13мм | м.л. | 234.5 |  | 0
58 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 3/4", с дебелина 13мм | м.л. | 267.5 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 1/2", с дебелина 13мм | м.л. | 838 |  | 0
60 | Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил - балансвентил DN 50, DP=100mbar | бр. | 1 |  | 0
61 | Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил - балансвентил DN 65, DP=100mbar | бр. | 1 |  | 0
62 | Доставка и монтаж на спирателен вентил изтакане DN15 | бр. | 6 |  | 0
63 | Доставка и монтаж на спирателен вентил изтакане DN20 | бр. | 10 |  | 0
64 | Доставка и монтаж на спирателен вентил изтакане DN25 | бр. | 26 |  | 0
65 | Доставка и монтаж на спирателен вентил изтакане DN32 | бр. | 16 |  | 0
66 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN15 | бр. | 8 |  | 0
67 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN50 | бр. | 2 |  | 0
68 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN65 | бр. | 3 |  | 0
69 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN70 | бр. | 3 |  | 0
70 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN100 | бр. | 8 |  | 0
71 | Доставка и монтаж на трипътен вентил DN100 с моторна задвижка | бр. | 1 |  | 0
72 | Доставка и монтаж на предпазен вентил по темепература 100оC, DN25 | бр. | 1 |  | 0
73 | Доставка и монтаж на предпазен вентил по налягане 3.5bar | бр. | 1 |  | 0
74 | Доставка и монтаж на воден филтър DN 65 | бр. | 1 |  | 0
75 | Доставка и монтаж на воден филтър DN 70 | бр. | 1 |  | 0
76 | Доставка и монтаж на воден филтър DN 100 | бр. | 1 |  | 0
77 | Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 65 | бр. | 1 |  | 0
78 | Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 70 | бр. | 1 |  | 0
79 | Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 100 | бр. | 1 |  | 0
80 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2", компл. с обратна клапа | бр. | 68 |  | 0
81 | Доставка и монтаж на дренажен вентил ½” | бр. | 56 |  | 0
82 | Доставка и монтаж на манометър за топла вода | бр. | 4 |  | 0
83 | Доставка и монтаж на термометър за топла вода | бр. | 4 |  | 0
84 | Доставка и монтаж на топломерен възел Gnom=1.5-2.5 m3/h | бр. | 2 |  | 0
85 | Доставка и монтаж на укрепваща конструкция | кг. | 1500 |  | 0
86 | Хидравлична проба на отоплителни тела | бр. | 194 |  | 0
87 | Топла проба на отоплителни тела | бр. | 194 |  | 0
88 | Хидравлична проба на тръбна мрежа и отоплителни тела | м.л. | 1894 |  | 0
89 | Топла проба на тръбна мрежа и тела | м.л. | 1893.8 |  | 0
Вентилация санитарни възли
90 | Доставка и монтаж на битов вентилатор с обратна клапа с дебит 90м3/час | бр. | 6 |  | 0
91 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф110 мм | м.л. | 16 |  | 0
92 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф160 мм | м.л. | 45 |  | 0
93 | Доставка и монтаж на РVС тройниик ф160/ф110/ф160 мм | бр. | 3 |  | 0
94 | Доставка и монтаж на РVС тройниик ф110/ф110/ф110 мм | бр. | 3 |  | 0
95 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф160 | м.л. | 3 |  | 0
Други
96 | Пробиване, окантване и запълване на нов отвор в плоча за тръбна разводка с размер 100x150mm | бр. | 10 |  | 0
97 | Запълване и измазване на съществуващ отвор в плоча | бр. | 10 |  | 0
98 | Пробиване, измазване и боядисване на нов отвор в стена за тръбна разводка с размер 100x150mm | м.л. | 200 |  | 0
99 | Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация- тръбна разводка със среден диаметър 1" | м.л. | 2000 |  | 0
100 | Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация- радиатори и арматура | бр. | 145 |  | 0
101 | Изнасяне на строителни отпадъци до временно депо на стр.площадка | м3 | 200 |  | 0
102 | Почиствне /измитане, измиване/ на зоната след приключване на демонтажна и монтажна работа | м2 | 5591 |  | 0
103 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 200 |  | 0
Част Пожароизвестяване
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1. | Доставка и монтаж на адресна пожароизвестителна централа с четири сигнални контура. | бр | 1 |  | 0
2. | Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12V/18 Ah | бр | 2 |  | 0
3. | Доставка и монтаж на телефонен дайлър | бр | 1 |  | 0
4. | Доставка и монтаж на адресен оптично - димен пожаро-известител с контактна основа | бр | 101 |  | 0
5. | Доставка и монтаж на адресен топлинен максимален пожароизвестител с контактна основа | бр | 1 |  | 0
6. | Доставка и монтаж на адресен комбиниран пожароизвестител с контактна основа | бр | 2 |  | 0
7. | Доставка и монтаж на конвенционален (адресен) взривозащитен пожароизвестител с ценер бариера с контактна основа | бр | 4 |  | 0
8. | Доставка и монтаж на адаптер за свързване на конвенционални пожароизвестители към сигналния контур | бр | 1 |  | 0
10. | Доставка и монтаж на паралелен светлинен сигнализатор | бр | 61 |  | 0
11. | Доставка и монтаж на адресен ръчен пожароизвестител | бр | 18 |  | 0
12. | Доставка и монтаж на адресируема вътрешна сирена | бр | 12 |  | 0
13. | Доставка и монтаж на външна сирена | бр | 4 |  | 0
14. | Доставка и монтаж на изолатор на късо съединение | бр | 9 |  | 0
15. | Доставка и полагане на пожарен кабел 2x1,0 мм², екраниран с трудно горима изолация | м | 2500 |  | 0
16. | Доставка и полагане на телефонен кабел | м | 50 |  | 0
17. | Доставка и изтегляне на гофрирана тръба Ø19 | м | 1200 |  | 0
18. | Подвързване и Програмиране на системата | бр | 1 |  | 0
19. | Тестове и 72ч.проби на системата | бр | 1 |  | 0
20. | Доставка на Сервизна и експлоатационна документация | бр | 1 |  | 0
21. | Обучение на Персонал за работа със системата | бр | 1 |  | 0
22. | Ръчно изкопаване на кабелен канал в зид 10/5 см | м | 1200 |  | 0
23. | Изкъртване на варова мазилка | м | 1200 |  | 0
24. | Депониране и извозване на строителни отпадъци с камион до 7км | м³ | 7 |  | 0
Част Електро слаботокова
СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1. | Доставка на Мрежови видеорекордер (NVR) 32 канала, входящ капацитет до 100 Мbps, H.264, PoE 25 fps запис и възпроизвеждане, за монтаж в метален шкаф | бр | 1 |  | 0
2. | Доставка и монтаж на Хард диск HDD, 4TB | бр | 2 |  | 0
3. | Доставка на Комутатор 16 РоЕ порта, 250W, за монтаж в метален шкаф | бр | 2 |  | 0
4. | Доставка на IP камера за вътрешен монтаж Full HD, PoE, 12Vcd, 25 fps, варифокален обектив 2,8-12мм, H.264, ONVIF + крепежни елементи (за таван или стена) | бр | 9 |  | 0
5. | Доставка на IP камера за външен монтаж Full HD, PoE, 12Vcd, 25 fps, варифокален обектив 2,8-12мм, H.264, IP 66, ONVIF + крепежни елементи (за стена) | бр | 3 |  | 0
6. | Доставка на IP камери за външен монтаж, IP 66, Full HD, обектив 4 мм, IR осв. ден/нощ, PoE, 12Vcd, 25 fps, ONVIF + крепежни елементи (за стена), до 30 м | бр | 9 |  | 0
7. | Доставкаи изтегляне на кабел SFTP cat6 | м | 1000 |  | 0
8. | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø19 | м | 200 |  | 0
9. | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø32 | м | 350 |  | 0
10. | Доставка на Метален шкаф за оборудване | бр | 1 |  | 0
СИСТЕМА ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП
1. | Доставка на Рутер 2 WAN порта, 4 LAN порта, Load balance broadband, AC100-240V~50/60Hz | бр | 1 |  | 0
2. | Доставка на Суич 16 10/100/1000Mbps RJ45 ports, мониторинг на мрежата, приоритет на трафика, VLAN характеристики | бр | 3 |  | 0
3. | Доставка и монтаж на RJ 45 контакт | бр | 42 |  | 0
4. | Доставка на RJ 12 контакт (за телефон) | бр | 3 |  | 0
5. | Доставка и изтегляне на кабел FTP cat5 | м | 1500 |  | 0
6. | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø16 мм | м | 400 |  | 0
7. | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø32 мм | м | 300 |  | 0
8. | Доставка на метален шкаф (съобразен с оборудването) | бр | 1 |  | 0
9. | Ръчно изкопаване на кабелен канал в зид 10/5 см | м | 1300 |  | 0
10. | Изкъртване на варова мазилка | м | 1300 |  | 0
11. | Депониране и извозване на строителни отпадъци с камион до 7км | м³ | 7 |  | 0
12. | Подвързване и Програмиране на системата | бр | 2 |  | 0
13. | Тестове и 72ч проби на системата | бр | 2 |  | 0
14. | Обучение на Персонал за работа със системата | бр | 2 |  | 0
Част Оповестяване
ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА - ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
1 | Доставка на Звуков прожектор 3.75/7.5/15/30W, 96dB (1 W / 1 m), 120 - 20,000 Hz (- 10 dB), Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 90° (H), 140° (V), Размер: 315x215x355.5мм, IP66, EN54-24 | бр. | 4 |  | 0
2 | Доставка на Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24 | бр. | 79 |  | 0
3 | Доставка на Високоговорител за вграждане в таван 1,5/3/6W, 93dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 60°, Размер: Ø 180 x 77,5мм, EN54-24, | бр. | 6 |  | 0
4 | Доставка на Двулентово озвучително тяло 1/3/10/30W, 90dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 182° / 81°(H), 133° / 80°(V), Размер: 162x250x161мм, EN54-24 | бр. | 4 |  | 0
5 | Доставка на Двулентово озвучително тяло 3/15/30/60W, 92dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 134° / 82°(H), 132° / 81°(V), Размер: 244x373x235мм, EN54-24 | бр. | 2 |  | 0
6 | Доставка на Системен мениджър - 24V DC, 4 аудио шини, с възможност за монтаж на до 8 входни модула, 16 контролни изхода и 16 контролни входа, EN54-16 | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка на Микрофонен входен модул за централен цифров процесор | бр. | 2 |  | 0
8 | Доставка на Входен AUX модул за централен цифров процесор | бр. | 2 |  | 0
9 | Доставка на Платка за вграждане в системен мениджър - CF Memory Card модул за запис на до 7 съобщения, EN54-16 | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка на Микрофон - спешни повиквания - бутони Ararm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16 | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка на Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка на Разширител за микрофон с 10 програмируеми бутона | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка на Изходна централа с възможност за монтаж на до 10 изходни модула, EN54-16 | бр. | 2 |  | 0
14 | Доставка на Изходен аудио модул + контрол на линията EOL, EN54-16 | бр. | 11 |  | 0
15 | Доставка на Модул еквалайзер - девет ленти, един канал | бр. | 4 |  | 0
16 | Доставка на Усилвателен модул 4х60W, EN54-16 | бр. | 2 |  | 0
17 | Доставка на Усилвателен модул 2х120W, EN54-16 | бр. | 4 |  | 0
18 | Доставка на Входен модул, EN54-16 | бр. | 9 |  | 0
19 | Доставка на Входен модул с BGM вход, EN54-16 | бр. | 4 |  | 0
20 | Доставка на Захранващ модул 580W PS OUT Rated output: 210W (29V, 7.25A) x 2, EN54-4 | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка на Рак фрейм за монтаж на до три захранващи модула | бр. | 1 |  | 0
22 | Доставка на Авариен и стандартен захранващ блок, EN54-4 | бр. | 1 |  | 0
23 | Доставка на Батерия 12V, 100 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата | бр. | 2 |  | 0
24 | Доставка на Източник на звук - Тунер / CD/ Mp3/ USB плеър | бр. | 1 |  | 0
25 | Доставка на Cвободно стоящ метален рак-шкаф - 35 U, 650 х 1670 х 600 мм | бр. | 1 |  | 0
26 | Доставка на Бланк панел - перфориран 1U | бр. | 2 |  | 0
27 | Доставка на Бланк панел - перфориран 3U | бр. | 2 |  | 0
28 | Доставка на Смесителен пулт,16 preset digital effector (Hall 1-2, Room 1-3, Plate 1-3, Chorus, Flange, Delay 1-2, Chorus/Room 1-3, Rotary Speaker), 16 Inputs, 4 Output Buses, 2 Aux Sends, 4 степенен индикатор за ниво на всеки входен канал. | бр. | 1 |  | 0
29 | Доставка на UHF handheld предавател, 64 selectable channels, Built-in circuitry minimizes ambient noise effects | бр. | 2 |  | 0
30 | Доставка на UHF приемник с графичен LCD дисплей, • Phase Locked Loop (PLL) synthesis operation • 64 selectable channels •True diversity technology • Double super-heterodyne receiving system | бр. | 2 |  | 0
31 | Доставка на Комплект от крепежни елементи за монтаж на 2 бр UHF приемника на рак | бр. | 1 |  | 0
32 | Доставка на Професионален CD / Mp3 / SD/ USB Плеър | бр. | 1 |  | 0
33 | Доставка на SD/ USB/ USB HDD/ WEB RADIO aудио плеър с вграден усилвател и DMX изход. Поддържани формати: MP3 (MPEG ½ layer 3) CBR и VBR моно и стерео 44.1KHz, 48KHz от 32kbit/s до 320kbits/s. WAV стерео 16 bits: 44,1/ 48/ 88.2/ 96kHz; 32 bits: 44,1/ 48/kHz. Линеен аудио вход 2 х RCA. Линеен аудио изход 2 х RCA, 1 х S/PDIF coaxial. USB, LAN (FTP, WEB) и RS232 портове за управление и синхронизация. IR дистанционно и захранващ блок в комплекта. | бр. | 1 |  | 0
34 | Доставка на Слушалки - звукооператор - тип професионален монитор, Driver Diameter- 40 mm, 15 - 22,000 Hz, 96 dB, 1,300 mW at 1 kHz | бр. | 1 |  | 0
35 | Доставка на Подвижен аудио кейс (за оборудване) | бр. | 1 |  | 0
36 | Доставка на Аудио розетка | бр. | 4 |  | 0
37 | Доставка на Конзолна кутия за монтаж на модул ЕОЛ | бр. | 11 |  | 0
38 | Доставка на Присъединителни кабели, комплект | бр. | 1 |  | 0
39 | Доставка на Кабел, E30, JY(L)Y 2x1.50 | м. | 2200 |  | 0
40 | Доставка на Кабел, E30, JY(St)Y 4х2x0.80 | м. | 50 |  | 0
41 | Доставка на Кабел ТЧП 2х0.50 | м. | 500 |  | 0
42 | Доставка на Метална гофрирана тръба с PVC изолация Ф26 | м. | 1100 |  | 0
43 | Доставка на модул за училищен звънец | бр. | 1 |  | 0
ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА - МОНТАЖНИ РАБОТИ И ПРИВЕЖДАНЕ В РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ
1 | Полагане на Кабел | м. | 2750 |  | 0
2 | Полагане на Гофрирана тръба | м. | 1100 |  | 0
3 | Монтаж на Озвучително тяло | бр. | 95 |  | 0
4 | Монтаж на Конзолна кутия за монтаж на модул ЕОЛ | бр. | 11 |  | 0
5 | Монтаж на Аудио розетка | бр. | 4 |  | 0
6 | Монтаж на Рак-шкаф и бланк панели към него | бр. | 1 |  | 0
7 | Монтаж на Електронни модули и подвързването им в рак-шкафовете | к-т | 1 |  | 0
8 | Монтаж на Акумулаторни батерии | бр. | 2 |  | 0
9 | Подвързване и Програмиране на системата | бр. | 1 |  | 0
10 | Тестове и 72ч.проби на системата | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка на Сервизна и експлоатационна документация | бр. | 1 |  | 0
12 | Обучение на Персонал за работа със системата | бр. | 1 |  | 0
13 | Ръчно изкопаване на кабелен канал в зид 10/5 см | м | 1200 |  | 0
14 | Изкъртване на варова мазилка | м | 1200 |  | 0
15 | Депониране и извозване на строителни отпадъци с камион до 7км | м³ | 7 |  | 0
| ВСИЧКО без ДДС: |  |  |  | 0
| НЕПРЕДВИДЕНИ |  |  |  | 65750
| КРАЙНА СУМА БЕЗ ДДС: |  |  |  | 0
Име, фамилия, длъжност:
Подпис и печат: