## КСС Обект ЦДГ Радост
Приложение № 1
Количествено-стойностна сметка
Обособена позиция № 2: "Обновяване на ЦДГ №4 "Радост, гр.Гоце Делчев"
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Част АРХИТЕКТУРА
РАЗДЕЛ I. - ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | ИЗКОПАВАНЕ ПО ПЕРИМЕТЪРА НА СГРАДАТА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТЕНИ СУТЕРЕН, УКРЕПЕН ИЗКОП С ШИРИНА ~1,20М, ВКЛ. ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНАТА МАСА | M3 | 358.93 |  | 0
2 | ЗАПЪЛВАНЕ НА ИЗКОПА ПО ПЕРИМЕТЪРА НА СГРАДАТА С ДРЕНИРАЩ СЛОЙ - ЧАКЪЛ | M3 | 358.93 |  | 0
РАЗДЕЛ II. - ЗИДАРСКИ РАБОТИ И ДЕМОНТАЖ
1 | ПРЕМАХВАНЕ НА БЕТОНЕН БОРДЮР НА ВЪНШНИ НАСТИЛКИ | M' | 843.68 |  | 0
2 | ПРЕМАХВАНЕ НА ВЪНШНИ НАСТИЛКИ ОТ БЕТОННИ ПЛОЧИ | M2 | 828 |  | 0
3 | РАЗРУШАВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА БЕТОНЕН ПОДЛОЖЕН СЛОЙ 10-15СМ НА ТРОТОАРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОП ПО ПЕРИМЕТЪРА НА СГРАДАТА | M2 | 180 |  | 0
4 | РАЗРУШАВАНЕ НА СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 12СМ | M2 | 41.39 |  | 0
5 | РАЗРУШАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25СМ И >25СМ | M3 | 9.56 |  | 0
6 | РАЗРУШАВАНЕ НА ЗИДАНИ КЕРАМИЧНИ ПЕЧКИ И ИЗНАСЯНЕ НА ЧУГУНЕНОТО ОТОПЛИТЕНО ТЯЛО | M3 | 53.2 |  | 0
7 | ПРЕМАХВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЛЕКИ ПРЕГРАДИ - ДЪРВЕНА ДОГРАМА С ЕДИНИЧНО СТЪКЛО И ОТВАРЯЕМИ ЧАСТИ | M2 | 57.2 |  | 0
8 | ОТСТРАНЯВАНЕ НА ФАЯНС ОТ СТЕНИ | M2 | 163.7 |  | 0
9 | ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ОБШИВКИ И ПРЕДГРАДИ РАДИАТОРИ | M2 | 663.38 |  | 0
10 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ С КАСА | БР. | 51 |  | 0
11 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПРОЗОРЦИ | M2 | 35.04 |  | 0
12 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ ТЕРАСИ И СТЪЛБИ (Н ~90cm) | M' | 42.67 |  | 0
13 | ДЕМОНТАЖ НА ПРИСТРОЙКА С ЛЕКА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ЕДИНИЧНО СТЪКЛО - ПРЕД ВХОД КЪМ СУТЕРЕН | M2 | 13.15 |  | 0
14 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА ОГРАДА НА ПАРЦЕЛА (Н ~90cm) | M' | 255 |  | 0
15 | ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРИ НАСТИЛКИ ЛИНОЛЕУМ (БАЛАТУМ) | M2 | 530.6 |  | 0
16 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ - ПРОЗОРЦИ И АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ | M2 | 19.87 |  | 0
17 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА СКЕЛЕ ПО ФАСАДИ | M2 | 840 |  | 0
18 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 12СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | M2 | 65.24 |  | 0
19 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25СМ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | M3 | 0.48 |  | 0
20 | ИЗКЪРПВАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ ПРИ СМЯНА НА ДОГРАМА | M' | 72.66 |  | 0
21 | НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ В КАМИОН РЪЧНО И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДО ДЕПО-5КМ | м3 | 240.9 |  | 0
РАЗДЕЛ III. - НАСТИЛКИ
СГРАДА
1 | ГРАНИТОГРЕС ИНТЕРИОР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦИМЕНТНО ЛЕПИЛО | M2 | 244 |  | 0
2 | ГРАНИТОГРЕС ИНТЕРИОР ПЕРВАЗ | M' | 301.83 |  | 0
3 | ГРАНИТОГРЕС ЕКСТЕРИОР, С ПОВИШЕНА ГРАПАВИНА ПРОТИВ ПОХЛЪЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦИМЕНТНО ЛЕПИЛО | M2 | 206 |  | 0
4 | ТЕРАКОТНА НАСТИЛКА | M2 | 27 |  | 0
5 | ПЕРВАЗ ТЕРАКОТ | M2 | 19.8 |  | 0
6 | ХЕТЕРОГЕННА ПВЦ НАСТИЛКА С МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА 2,2ММ, НЕГОРИМА, АНТИБАКТЕРИАЛНА, АНТИХЛЪЗГАЩА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВА, С ГОРЕН ЗАЩИТЕН ПОЛИУРЕТАНОВ СЛОЙ СРЕЩУ НАДРАСКВАНЕ МИНИМУМ 0,8ММ | M2 | 581.7 |  | 0
7 | ОФОРМЯНЕ ПЕРВАЗ НА ПВЦ НАСТИЛКА | M' | 500.71 |  | 0
8 | СПОРТНА PVC НАСТИЛКА С МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА 7ММ, НЕГОРИМА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВА | M2 | 42 |  | 0
9 | ОФОРМЯНЕ ПЕРВАЗ НА СПОРТНА НАСТИЛКА | M' | 28 |  | 0
10 | ШЛАЙФАН ЦИМЕНТ | M2 | 26.75 |  | 0
11 | ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН НА ТЕРАСИ | M2 | 15.8 |  | 0
12 | САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА 10ММ (ПОД ПВЦ НАСТИЛКА) | M2 | 500.71 |  | 0
13 | ЦИМ. НАСТИЛКА ОФОРМЯЩА НАКЛОНИ ЗА ОТТИЧАНЕ - КОТЕЛНО | M2 | 20.3 |  | 0
ДВОР
14 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДВОР, МИН. 4СМ | Т | 29.76 |  | 0
15 | ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА - ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ АСФАЛТ | M2 | 310 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩАТА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА - ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА НОВ АСФАЛТ | M2 | 310 |  | 0
17 | САМОРАЗЛИВНА ДВУПЛАСТОВА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА ЗА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ С МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА 6СМ | M2 | 295 |  | 0
18 | ГРУНД ОТ АРОМАТЕН БИНДЕР ЗА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА | M2 | 480 |  | 0
19 | ЕКСТЕРИОРНА КАУЧУКОВА СПОРТНА НАСТИЛКА ЗА БЯГАНЕ С МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА 8СМ | M2 | 185 |  | 0
20 | ИЗПЕРДАШЕНА ДО ГЛАДКО АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА 10СМ (ОСНОВА НА КАУЧУКОВИТЕ НАСТИЛКИ) | M2 | 480 |  | 0
21 | ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА 20СМ (ОСНОВА НА БЕТОНА ПРИ КАУЧУКОВИТЕ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРНИТЕ ПЛОЧИ) | M2 | 1050 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮР 50/16/8СМ ОТ ВИБРОПРЕСОВАН БЕТОН, ПОЛОЖЕН ВЪРХУ ЦИМЕНТОВО ЛЕГЛО ЗА ВСИЧКИ ВЪНШНИ НАСТИЛКИ | M' | 843.68 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ ОТ ВИБРОПРЕСОВАН БЕТОН 40/40/5СМ СЪС ЗАЦИМЕНТИРАНИ ФУГИ | M2 | 570 |  | 0
24 | 10СМ ЗЕМНОВЛАЖЕН БЕТОН (ЦИМЕНТОПЯСЪЧЕН РАЗТВОР), ЛЕГЛО ЗА ТРОТОАРНИ БЕТОННИ ПЛОЧИ | M2 | 570 |  | 0
25 | ПРОМИТ ПЯСЪК ЗА ДЕТСКИ ПЯСЪЧНИЦИ | M3 | 30 |  | 0
РАЗДЕЛ IV. - ОБШИВКИ, ОБЛИЦОВКИ, ШПАКЛОВКИ И МАЗИЛКИ
1 | ФАЯНС ЗА СТЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦИМЕНТНО ЛЕПИЛО (2m височина) | M2 | 233.48 |  | 0
2 | ШПАКЛОВКА СТЕНИ | M2 | 1828.95 |  | 0
3 | ХИДРОФОБНА ШПАКЛОВКА СТЕНИ | M2 | 612.26 |  | 0
4 | ШПАКЛОВКА ТАВАНИ | M2 | 375.1 |  | 0
5 | ХИДРОФОБНА ШПАКЛОВКА ТАВАНИ | M2 | 211.28 |  | 0
6 | ВЪНШНА ШПАКЛОВКА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, СЪС СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА | M2 | 910.13 |  | 0
7 | ВЪНШНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА | M2 | 747.24 |  | 0
8 | ЦОКЪЛ ОТ МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА | M2 | 162.89 |  | 0
9 | ОБЛИЦОВКА ОТ ФОРМЕН КАМЪК ГНАЙС, ВКЛ. ЦИМЕНТНО ЛЕПИЛО, ПО ПЛЪТНА БЕТОННА ЧАСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА НА ПАРЦЕЛА | M2 | 349.17 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА ПЛЪТНА ЧАСТ НА ОГРАДИ ТЕРЕН ОТ ПРЕСОВАН БЕТОН 40/40/5СМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦИМЕНТНО ЛЕПИЛО | M' | 255.2 |  | 0
11 | ОБЛИЧАНЕ С ГИПСОКАРТОН НА ВИДИМИ РАЗВОДКИ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ (ВиК, ОВК, Ел.) | M2 | 34.16 |  | 0
12 | КАЛИБРОВАНИ ОБРАБОТЕНИ ДЪСКИ 2СМ/8СМ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПРЕХОД МЕЖДУ ЦОКЪЛ И ЛАТЕКС ПО СТЕНИТЕ В ИНТЕРИОРА, ЗАОБЛЕНИ РЪБОВЕ, ЦВЕТЕН ЛАК | M' | 615.49 |  | 0
РАЗДЕЛ V. - ОКАЧЕНИ ТАВАНИ
1 | ДЕКОРАТИВЕН ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН НЕРАСТЕРЕН, НА АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 430.62 |  | 0
2 | ДЕКОРАТИВЕН ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ВЛАГОУСТОЧИВ ГИПСОКАРТОН НЕРАСТЕРЕН, НА АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ | M2 | 90.77 |  | 0
РАЗДЕЛ VI. - ПОКРИВНИ РАБОТИ
1 | ДОСТВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ДИАМЕТЪР 150ММ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ | M' | 78 |  | 0
2 | ДОСТВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ДИАМЕТЪР 100ММ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ | M' | 64 |  | 0
3 | ОФОРМЯНЕ ОКОЛО КОМИНИТЕ С ЛАМАРИНЕНА ПОЛА | M' | 5 |  | 0
4 | ПЛЕКСИГЛАС 5ММ, ЦВЕТЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ, ЗА СТРЕХИ ПО ФАСАДА | M2 | 14 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАПАЦИ СЪС СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ И ЖАЛУЗИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ КОМИНИ, 50/60СМ, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | БР. | 2 |  | 0
6 | ДОСТВКА И МОНТАЖ НА СНЕГОЗАДЪРЖАЩ ПРОФИЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ ЗА ПОКРИВИ СЪС САНДВИЧ ПАНЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ | м' | 156 |  | 0
РАЗДЕЛ VII. - ТОПЛО- И ХИДРОИЗОЛАЦИИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 10 CM, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ λ ≤0,035 W/mK, ПО ФАСАДА | M2 | 747.24 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10 CM, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ λ ≤0,035 W/mK, ПРИ ЦОКЪЛ И КЪМ ТЕРЕН | M2 | 462 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 8 CM, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ λ ≤0,035 W/mK, ПОД ТАВАНСКА СТОМАНОБЕТОНОВА ПЛОЧА | M2 | 409 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 3CM ЗА ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ | M2 | 481.37 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ ОТ ПОЛИУРЕТАНОВА ТВЪРДА ПЯНА, ДЕБЕЛИНА 4СМ, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ λ ≤0,04 W/mK, ВКЛЮЧИТЕНО ОФОРМЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ ПО БИЛО, ПЕРИМЕТЪР И ПРЕХОДИ | M2 | 416 |  | 0
6 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ | M2 | 416 |  | 0
7 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ТЕРАСИ ОТ PVC ФОЛИО 120 микрона, ДВА СЛОЯ | M2 | 15.8 |  | 0
8 | БИТУМНА МУШАМА ПО БЕТОННИ СТЕНИ ПРИ КОНТАКТ С ТЕРЕНА ЗАЛЕПЕНА С БИТУМЕН ГРУНД, ДВА СЛОЯ МУШАМА | M2 | 299.11 |  | 0
9 | ЗАЩИТА НА БИТУМНАТА МУШАМА С ФУНДАЛИН ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО | M2 | 299.11 |  | 0
РАЗДЕЛ VIII. - ДОГРАМА
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА СТЪКЛОПАКЕТ ПЕТКАМЕРНА, НЕОТВАРЯЕМА | M2 | 15.4 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА СТЪКЛОПАКЕТ ПЕТКАМЕРНА, ОТВАРЯЕМА НА ЕДНА ОС | M2 | 2.4 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА СТЪКЛОПАКЕТ ПЕТКАМЕРНА, ОТВАРЯЕМА НА ДВЕ ОСИ | M2 | 18.5 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ЕДИНИЧНО СТЪКЛО, НЕОТВАРЯЕМА | M2 | 1.2 |  | 0
5 | ВЪНШЕН ПЕРВАЗ ПРОЗОРЦИ, PVC, ШИРИНА ~25СМ | M' | 100.92 |  | 0
РАЗДЕЛ IX. - ВРАТИ И ЛЕКИ ПРЕГРАДИ
ЕКСТЕРИОРНИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА ВРАТА PVC СТЪКЛОПАКЕТ ПЕТКАМЕРНА С ЕДНО АРМИРАНО СТЪКЛО И БРАВА АНТИПАНИК (90/200) | БР. | 1 |  | 0
ИНТЕРИОРНИ
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 90/200 CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 15 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 100/200 CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 2 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 80/200 CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 2 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА БЯЛ ЛАК 70/200 CM ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 3 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ВРАТА 90/200 CM ИНТЕРИОРНА, ПОЖАРОУСТОЧИВОСТ 90МИН., С ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА В ДОЛНАТА ЧАСТ 20/40СМ, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 1 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА MDF ВРАТА 90/210 CM ИНТЕРИОРНА, ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | БР. | 28 |  | 0
ЛЕКИ ПРЕГРАДИ
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕКА ПРЕГРАДА С АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ И СТЪКЛО С ФОЛИО СРЕЩУ СЧУПВАНЕ, ОТВАРЯЕМА ТИП ХАРМОНИКА, ИНТЕРИОРНА, ВКЛ. БРАВА, ДРЪЖКИ, ПАНТИ | M2 | 102 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕКА ПРЕГРАДА С АЛУМИНИЕВА КОНСТРУКЦИЯ И СТЪКЛО С ФОЛИО СРЕЩУ СЧУПВАНЕ, НЕОТВАРЯЕМА | M2 | 24.2 |  | 0
РАЗДЕЛ X. - ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ И ПАРАПЕТИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ПАРАПЕТ ТЕРАСИ, Н=1,05M, ЛИНЕЙНИ ЕЛЕМЕНТИ МАКС. ДИСТАНЦИЯ 8СМ, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | M' | 71 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ПАРАПЕТ СТЪЛБИ Н=0,90M, ЛИНЕЙНИ ЕЛЕМЕНТИ МАКС. ДИСТАНЦИЯ 8СМ, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | M' | 3 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВОЙНА СТОМАНЕНА РЪКОХВАТКА Ф40 НА ВИСОЧИНИ Н=0,70M И Н=0,90М, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | M' | 13.31 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЖУРНА СТОМАНЕНA ОГРАДА Н=1,00M, ЛИНЕЙНИ ЕЛЕМЕНТИ МАКС. ДИСТАНЦИЯ 8СМ, БОЯДИСВАНЕ С АВТОЕМАЙЛ ЛАК | M' | 282.8 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНA РЕШЕТКА НА АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | M2 | 22.6 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНA РЕШЕТКА НА ПРОЗОРЦИ СУТЕРЕН, ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | M2 | 21 |  | 0
РАЗДЕЛ XI. - БОИ
1 | ЛАТЕКС ИНТЕРИОРЕН | M2 | 1274.13 |  | 0
2 | ХИДРОФОБЕН ЛАТЕКС ИНТЕРИОР | M2 | 612.26 |  | 0
3 | БЛАЖНА БОЯ ЗА ОФОРМЯНА НА ЦОКЪЛ H=1М НА СТЕНИ ИНТЕРИОР, БЯЛА С ДОПЪЛНИТЕЛНО ОЦВЕТЯВАНЕ С КОЛОРАНТ | M2 | 646.26 |  | 0
4 | БОЯ ЗА МАРКИРОВКА НА ДЕТСКИ ИГРИ ВЪРХУ БЕТОННИ ПЛОЧКИ ЕКСТЕРИОР, БЯЛА | M2 | 6 |  | 0
5 | АКРИЛНО-ЛАТЕКСНА БОЯ ЗА ОЧЕРТАВАНЕ НА ОБОЗНАЧИТЕЛНИ ЛИНИИ ВЪРХУ ЕКСТЕРИОРНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА,БЯЛА | M2 | 17 |  | 0
РАЗДЕЛ XII. - АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИЦИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ДЪЛЖИНА 150СМ, ШИРИНА 90СМ, ПРЕОДОЛЯВАЩА ВИСОЧИНА 65СМ, ТОВАРОПОДЕМНОСТ МИН.180КГ | БР. | 1 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОР ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА - ШАХТА ~95/105 см ОБСЛУЖВАЩ 3 ЕТАЖА | БР. | 1 |  | 0
РАЗДЕЛ XIII. - ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - ДЕТСКА ЛЮЛКА КЛАТУШКА С ЕДИНИЧНА ПРУЖИНА ОТ ПРАХОВО БОЯДИСАНА СТОМАНА, С ЖИВОТИНСКИ МОТИВ МЕЧЕ ПАНДА, ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ PVC ПЛОСКОСТИ 19ММ, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
2 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - ДЕТСКА ЛЮЛКА КЛАТУШКА С ЕДИНИЧНА ПРУЖИНА ОТ ПРАХОВО БОЯДИСАНА СТОМАНА, С ЖИВОТИНСКИ МОТИВ КУЧЕНЦЕ, ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ PVC ПЛОСКОСТИ 19ММ, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - ДЕТСКА ЛЮЛКА КЛАТУШКА С ЕДИНИЧНА ПРУЖИНА ОТ ПРАХОВО БОЯДИСАНА СТОМАНА, С ЖИВОТИНСКИ МОТИВ КОНЧЕ, ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ PVC ПЛОСКОСТИ 19ММ, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - ДЕТСКА ЛЮЛКА КЛАТУШКА С ДВЕ ПРУЖИНИ ОТ ПРАХОВО БОЯДИСАНА СТОМАНА, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - ДЕТСКА ЛЮЛКА КЛАТУШКА С ЕДИНИЧНА ПРУЖИНА ОТ ПРАХОВО БОЯДИСАНА СТОМАНА, С ЖИВОТИНСКИ МОТИВ ЗЕБРИ, ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ PVC ПЛОСКОСТИ 19ММ, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КАТЕРЕНЕ ТИП "СКАЛА", ВИСОЧИНА 150СМ, ТРЪБНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, СТРАНИЦИ И ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ PVC ПЛОСКОСТИ 19ММ, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЯСЪЧНИК С МЕСТА ЗА СЯДАНЕ | БР. | 4 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - ТЕМАТИЧНА ДЕТСКА ПЪРЗАЛКА ЗА ДЕЦА ОТ 2 ДО 6 ГОДИНИ, МОТИВ БАРБАРОН, ТРЪБНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, СТРАНИЦИ И ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ PVC ПЛОСКОСТИ 19ММ, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - ТЕМАТИЧНА ДЕТСКА ПЪРЗАЛКА ЗА ДЕЦА ОТ 2 ДО 6 ГОДИНИ, МОТИВ ДЕЛФИН, ТРЪБНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, СТРАНИЦИ И ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ PVC ПЛОСКОСТИ 19ММ, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - ВЪРТЕЛЕЖКА ТИП РОЛЕР, ТРЪБНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, СТРАНИЦИ И ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ PVC ПЛОСКОСТИ 19ММ, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ -ПЪРЗАЛКА, СТЪЛБА, КАТЕРЕНЕ ОБЩУВАНЕ, ТЕМАТИЧНИ ИГРИ; СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ С ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ, МОТИВ КЪЩИЧКА, СТРАНИЦИ И ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ PVC ПЛОСКОСТИ 19ММ, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ -ПЪРЗАЛКА, СТЪЛБА, КАТЕРЕНЕ ОБЩУВАНЕ, ТЕМАТИЧНИ ИГРИ; ТРЪБНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, МОТИВ ДЖУНГЛА, СТРАНИЦИ И ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ PVC ПЛОСКОСТИ 19ММ, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА - НЕПОДВИЖЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ИГРА, ТИП ТУНЕЛ, МОТИВ МЕЧЕ, ТРЪБНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА, СТРАНИЦИ И ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ PVC ПЛОСКОСТИ 19ММ, ВКЛ. КРЕПЕЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА | БР. | 1 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКИ С НАВЕС, МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ | БР. | 4 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКИ, МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ | БР. | 4 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА БЕСЕДКА | БР. | 1 |  | 0
17 | ПЛОСКОСТИ ОТ ИМПРЕГНИРАН ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ (HPL) 10ММ ЗА ЕКСТЕРИОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ЗА ИЗХОД ОТ СУТЕРЕН "КИТИ" | M2 | 21.5 |  | 0
18 | ЗА ЕКСТЕРИОРНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ "НЕСИ": ПЛОСКОСТИ ОТ ИМПРЕГНИРАН ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ (HPL) 10ММ ЗА ЕКСТЕРИОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, РОЗОВО | м2 | 8.6 |  | 0
19 | ЗА ЕКСТЕРИОРНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ "НЕСИ": ПЛОСКОСТИ ОТ ИМПРЕГНИРАН ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ (HPL) 10ММ ЗА ЕКСТЕРИОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СИНЬО | м2 | 2.4 |  | 0
20 | ЗА ЕКСТЕРИОРНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ "НЕСИ": ПЛОСКОСТИ ОТ ИМПРЕГНИРАН ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ (HPL) 10ММ ЗА ЕКСТЕРИОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧЕРНО | м2 | 0.02 |  | 0
21 | ЗА ЕКСТЕРИОРНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ "НЕСИ": ТРЪБЕН ПРОФИЛ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ф 30ММ, ДЪЛЖИНА 92СМ | БР. | 28 |  | 0
22 | ЗА ЕКСТЕРИОРНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ "НЕСИ": КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ - БОЛТ И ГАЙКА - ЗА ЕКСТЕРИОРНИ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ | БР. | 56 |  | 0
23 | ЗА ЕКСТЕРИОРНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ "НЕСИ": ЗАЩИТНИ ПЛАСТМАСОВИ КАПАЧКИ ЗА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ (БОЛТ И ГАЙКА) | БР. | 56 |  | 0
24 | ЗА ЕКСТЕРИОРНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ "НЕСИ": ДЕТСКА ПЪРЗАЛКА, ВИСОЧИНА 1М, СЪС СТЪЛБА | БР. | 1 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ ЗА ЕКСТЕРИОР, СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ С ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ, ЦИЛИНДРИЧЕН КОШ ОТ ПЕРФОРИРАН СТОМАНЕН ЛИСТ С ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ | БР. | 5 |  | 0
Част КОНСТРУКЦИИ
I. | Земни работи
1 | Изкоп за английски дворове и фундаменти НЕСИ - ръчно | м3 | 27.1 |  | 0
2 | Натоварване на камион ръчно и превоз до депо - 5км | м3 | 15.3 |  | 0
3 | Доставка и полагане обратен насип от трамбована баластра фракция < 5см | м3 | 2.4 |  | 0
4 | Обратен земен насип трамбован ръчно | м3 | 14.3 |  | 0
II. | Кофражни работи
5 | Кофраж за стени до 25см | м2 | 60.5 |  | 0
6 | Доставка и монтаж кофраж за стъпала | м2 | 2.2 |  | 0
III. | Армировъчни работи
7 | Доставка и монтаж на армировка клас А-І | кг | 147 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на армировка клас АІІІ | кг | 218 |  | 0
IV. | Бетонови работи
9 | Пробиване на отвори в бетонови стени с къртач | м3 | 1 |  | 0
10 | Разбиване на армирана бетонова плоча | м3 | 16 |  | 0
11 | Разбиване на бетонови стени с къртач | м3 | 4.6 |  | 0
12 | Натоварване на камион ръчно и транспортиране до депо отпадъци на 5км. | м3 | 21.3 |  | 0
13 | Доставка и полаганеолагане на подложен бетон клас С8/10, | м3 | 10.7 |  | 0
14 | Доставка и полагане на бетон за бетонови стени и плочи клас С20/25, с въздействие от замръзване / размръзване клас XF1 | м3 | 20.5 |  | 0
V. | СМР в Сутерен
V.I | КИТИ
15 | Грундиране двукратно с антикорозионен грунд на метална конструкция КИТИ | м2 | 11.5 |  | 0
16 | Изработване метална конструкция КИТИ от квадратни затворени профили горещоформувани 40х40х3мм | kg | 244.3 |  | 0
V.II | АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ
17 | Грундиране двукратно с антикорозионен грунд на метална конструкция решетки, вкл. съществуващи | м2 | 24.5 |  | 0
18 | Изработване и монтаж решетки от правоъгълни затворени профили студеноформувани 40х20х2мм - 55х63см | kg | 79.3 |  | 0
19 | Изработване и монтаж решетки от правоъгълни затворени профили студеноформувани 40х20х2мм - 60х63см | kg | 54.8 |  | 0
20 | Изработване и монтаж решетки от правоъгълни затворени профили студеноформувани 40х20х2мм - 103х75см | kg | 125.7 |  | 0
21 | Изработване и монтаж решетки от правоъгълни затворени профили студеноформувани 40х20х2мм- 100х63см | kg | 79.1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж ъглов профил горещо валцуван 50х50х5мм. | kg | 159.5 |  | 0
23 | Обмазване с циментова хастарна мазилка по стени на съществуващ английски двор от север | м2 | 11.1 |  | 0
VI. | Покривни работи
VI.I | Подготвителни работи
24 | Демонтаж съществуваща покривна хидроизолация от промазан материал | м2 | 414.4 |  | 0
25 | Сваляне на отпадъчен материал от покрив до кота терен | м3 | 20.7 |  | 0
26 | Натоварване на отпадъчен материал от покрив ръчно на камион и транспортиране до депо на 5 км | м3 | 20.7 |  | 0
VI.II | Метална Конструкция по покрив и козирки
27 | Грундиране двукратно с антикорозионен грунд на метална конструкция | м2 | 124.9 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на метална конструкция за покрив | kg | 4850.6 |  | 0
ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО
VII | НЕСИ
29 | Доставка и монтаж опорни плочки за НЕСИ 100х100х8 | kg | 17.6 |  | 0
30 | Изработване и монтаж на дюбели за бетон ф10 | бр. | 50 |  | 0
Част ЕЛЕКТРО
1 | ДЕМОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛА ФАЛТОВО В ШКАФ ВЪРХУ ТУХЛА /БЕТОН/ С РАЗМЕРИ ДО 0.25Мэ | бр. | 5 |  | 0
2 | ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА | бр. | 130 |  | 0
3 | ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ, ТИ, КУТИИ И ЛИНИИ ПРЕЗ СТЕНИЕ | бр. | 130 |  | 0
4 | ДЕМОНТАЖ НА КАБЕЛИ В ТРЪБИ,КАНАЛИ БЛОКОВЕ ДО 1KV ДО 3Х25+16ММэ | м | 2100 |  | 0
5 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРТ ТАБЛО | бр. | 1 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И М-Ж СИЛОВО ТАБЛО | бр. | 4 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВЕТИТЕЛ 36W, IP21, НЕУТРАЛЕН ЦВЯТ НА СВЕТЛИНА Тср от 3300К до 5300К | бр. | 92 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВЕТИТЕЛ 36W, IP44, НЕУТРАЛЕН ЦВЯТ НА СВЕТЛИНА Тср от 3300К до 5300К | бр. | 26 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ОСВЕТИТЕЛ 4х9W, IP20, НЕУТРАЛЕН ЦВЯТ НА СВЕТЛИНА Тср от 3300К до 5300К | бр. | 24 |  | 0
10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ LED ПРОЖЕКТОР 30W, IP65 | бр. | 4 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ОСВЕТИТЕЛ 1х20W, IP21 | бр. | 3 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЛАГОЗАЩИТЕНА ПЛАФОНИЕРА С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ОСВЕТИТЕЛ 1х20W, IP44 | бр. | 12 |  | 0
13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЛАГОЗАЩИТЕН АПЛИК С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ОСВЕТИТЕЛ 1х20W, IP44 | бр. | 10 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВ. СЪС СТРЕЛКА ПОКАЗВАЩА ПОСОКАТА НА ЕВАКУАЦИЯ LED 8W,IP44 | бр. | 28 |  | 0
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОФАЗНИ КОНТАКТИ 16A С ДЕТСКА ЗАЩИТА И КАПАЧЕ IP20 | бр. | 64 |  | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОФАЗНИ КОНТАКТИ 16A С ДЕТСКА ЗАЩИТА И КАПАЧЕ IP44 СКРИТ МОНТАЖ | бр. | 9 |  | 0
17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОФАЗНИ КОНТАКТИ 16A, IP54 ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 10 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРИФАЗЕН КОНТАКТ СКРИТ МОНТАЖ 32А СЪС ЗАЩИТНА КАПАЧКА IP44 | бр. | 7 |  | 0
19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН 10А, IP20 | бр. | 48 |  | 0
20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН 10А, IP20 | бр. | 19 |  | 0
21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН 10А, IP20 | бр. | 10 |  | 0
22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН 10А, IP54 ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 5 |  | 0
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАНЕЛ ДВЕ ГНЕЗДА | бр. | 26 |  | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАНЕЛ ТРИ ГНЕЗДА | бр. | 4 |  | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 16А, 380V | бр. | 2 |  | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 40А, 380V | бр. | 1 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 63А, 380V | бр. | 1 |  | 0
28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПУСКАТЕЛ ВЪЗДУШЕН 10А, 220V | бр. | 1 |  | 0
29 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СAВТ 5Х35.00ММ2 | м | 15 |  | 0
30 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х16.00ММ2 | м | 20 |  | 0
31 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х10.00ММ2 | м | 120 |  | 0
32 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х4.00ММ2 | м | 200 |  | 0
33 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х2.50ММ2 | м | 150 |  | 0
34 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х4.00ММ2 | м | 150 |  | 0
35 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х2.50ММ2 | м | 600 |  | 0
36 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х1.50ММ2 | м | 1800 |  | 0
37 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х1,5ММ2 | м | 800 |  | 0
38 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х2,5ММ2 | м | 1200 |  | 0
39 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х4,0ММ2 | м | 100 |  | 0
40 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАНАЛ 20/20 | м | 150 |  | 0
41 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КАНАЛ 40/20 | м | 50 |  | 0
42 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 260 |  | 0
43 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛИ | бр. | 173 |  | 0
44 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИР.ТРЪБИ ТЕХНОЛОГИЯ ЕПК ф29ММ | м | 150 |  | 0
45 | РЪЧНО ИЗКОПАВАНЕ КАНАЛ В СТАР ТУХЛЕН ЗИД С РАЗМЕРИ ДО 10/5 | м | 2100 |  | 0
46 | ИЗКЪРПВАНЕ НА ВАРОВА МАЗИЛКА | м | 2100 |  | 0
47 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПО ТУХЛА ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ | м | 30 |  | 0
48 | ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ КОЛОВЕ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ 63Х63Х6 1,5М | бр. | 14 |  | 0
49 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НЕИЗОЛИРАНПРОВОДНИК ALSiMg Ф8 ММ | м | 200 |  | 0
50 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК ALSiMg Ф8 ММ | м | 60 |  | 0
51 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ УКРЕПВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК МЪЛНИЕОТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 200 |  | 0
52 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМИ МЪЛНИЕОТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ | бр. | 25 |  | 0
53 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННА КУТИЯ МЪЛНИЕОТВ. ИНСТАЛАЦИЯ, КОМПЛЕКТ С РЕВИЗИОННА КЛЕМА | бр. | 6 |  | 0
54 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИОННА ТРАВЕРСА GFK ф32 ММ L=0,5 М | бр. | 4 |  | 0
55 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРЖАЧ ЗА КОМИН | бр. | 18 |  | 0
56 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЕМА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОВОДНИК И МЪЛН. ПРЪТ | бр. | 2 |  | 0
57 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ Ф16 ММ С ДЪЛЖИНА 2М | бр. | 2 |  | 0
58 | НАПРАВА НА ИЗКОП 50/30/70 СМ | м | 60 |  | 0
59 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА | м | 60 |  | 0
60 | ДЕПОНИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КАМИОН ДО 7 КМ | м3 | 15 |  | 0
Част ЕЛЕКТРО КОТЕЛНО
1. | Доставка и монтаж на Контролер за връзка с LAN мрежа по протокол Modbus за 4-ри кръга , сертифицирани по изискванията на АТЕХ | бр. | 1 |  | 0
2. | Доставка и монтаж на Електронен регулатор за система топла вода -соларни панели / бойлер - комплект с датчици (ЕLIOS Х3 или еквивалентно) | бр. | 1 |  | 0
3. | Доставка и монтаж на Електронен регулатор за температура изходящата вода комплект -Датчик стайна температура IP21, Датчик температура гореща вода IP55, Задвижка смесителен вентил ~220V | бр. | 2 |  | 0
4. | Доставка и монтаж на метално ел.табло 100/80/30см, заключващо се за монтаж на стена , ІР 54­ по чертеж | бр | 1 |  | 0
5. | Доставка и монтаж на Датчик поток, 1но+1нз, IP55 сертифициран по изискванията на АТЕХ | бр. | 1 |  | 0
6. | Доставка и монтаж на Осв. тяло открит монтаж на таван с л. л. 2 х 36W, IP65 | бр. | 2 |  | 0
7. | Доставка и монтаж на Аварийно осв. тяло с л. н. ж. 200W, Ех dII T3 | бр. | 1 |  | 0
8. | Доставка и монтаж на вътреша сирена | бр. | 1 |  | 0
9. | Доставка и полагане на Кабел ШВПС 4 х 0.5 | м | 200 |  | 0
10. | Доставка и полагане на Кабел СВТ 3 х 1.5 | м | 80 |  | 0
11. | Доставка и полагане на Кабел СВТ 5 х 1.5 | м | 80 |  | 0
12. | Доставка и полагане на Кабел СВТ 5 х 4.0 | м | 20 |  | 0
13. | Доставка и полагане на Кабел СВТ 5 х 6.0 | м | 30 |  | 0
14. | Доставка и полагане на Ст. тръба ф1” под циментова замазка | м | 20 |  | 0
15. | Доставка и полагане на Металена гъвкава тръба ф 20 | м | 60 |  | 0
16. | Доставка и полагане на Поцинкована шина 40/4 по стена | м | 40 |  | 0
17. | Доставка и набиване на Поцинкован кол 63/63/6мм -1,5м | бр | 3 |  | 0
18. | Доставка и монтаж на метална скара 200/50мм по стена | м | 20 |  | 0
19. | Доставка и полагане на Крепежни елементи и др. железария | кг | 20 |  | 0
20. | Доставка и монтаж на Газсигнализатор GА2-метан, дим, сертифициран по изискванията на АТЕХ | бр. | 1 |  | 0
21. | Доставка и монтаж на Датчик метан сертифициран по изискванията на АТЕХ | бр. | 1 |  | 0
22. | Доставка и монтаж на Датчик дим сертифициран по изискванията на АТЕХ | бр. | 1 |  | 0
Част ВиК
Сградна водопроводна инсталация
1 | Студена вода - Полипропиленови тръби ф 20мм PN 16 | мл | 26 |  | 0
2 | Студена вода - Полипропиленови тръби ф 25мм PN 16 | мл | 70 |  | 0
3 | Студена вода - Полипропиленови тръби ф 32мм PN 16 | мл | 12 |  | 0
4 | Студена вода - Полипропиленови тръби ф 40мм PN 16 | мл | 8 |  | 0
5 | Топла вода - Полипропиленови тръби ф 20мм PN 20 | мл | 17 |  | 0
6 | Топла вода - Полипропиленови тръби ф 25мм PN 20 | мл | 53 |  | 0
7 | СК –обикновен с изпразнител – СКф 25 | бр | 7 |  | 0
8 | СК –обикновен без изпразнител – СКф 20 | бр | 4 |  | 0
9 | Бойлер 1000л с необх. арматури | бр | 1 |  | 0
10 | СК 1/2”- за клозет и пер. | бр | 19 |  | 0
11 | СК 1/2”-3/4” | бр | 48 |  | 0
12 | Меки връзки | бр | 48 |  | 0
13 | Смесителна батерия за тоалетна мивка | бр | 17 |  | 0
14 | Смесителна батерия за кухн. мивка | бр | 7 |  | 0
15 | Смесителна батерия за душ | бр | 4 |  | 0
16 | Топлоизолация 9 мм – 1 1/4” | мл | 8 |  | 0
17 | Топлоизолация 9 мм – 1” | мл | 12 |  | 0
18 | Топлоизолация 9 мм – 3/4” | мл | 123 |  | 0
19 | Топлоизолация 9 мм - 1/2“ | мл | 43 |  | 0
Сградна канализационна инсталация
20 | Доставка и монтаж на канал тр. PVC ф 160 | мл | 33 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на канал. тр. Ф 110 | мл | 78 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на канал. тр. Ф 50 | бр | 60 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на РО за верт. к-я ф 110 | бр | 7 |  | 0
24 | Вентилационна шапка ф 100 | бр | 6 |  | 0
25 | Противовакумна клапа ф 100 | бр | 1 |  | 0
26 | Укрепители за ветикални канализ. клонове | бр | 28 |  | 0
27 | Подов сифон рогов – ф 50 | бр | 19 |  | 0
28 | Кухненска мивка - алпака | бр | 7 |  | 0
29 | Тоалетна мивка полупорцеланова – ср. формат | бр | 17 |  | 0
30 | Клозетно седало – полупорцелан с ниско казанче | бр | 15 |  | 0
31 | Душ кабина | бр | 4 |  | 0
Площадкова водопроводна мрежа
32 | Изкоп с ширина до 1 м | м3 | 20 |  | 0
33 | Тръби ПЕВП ф32 PN10 | м | 15 |  | 0
34 | Поливна помпа Q=1л/с и Н=15м | бр | 1 |  | 0
35 | СК без изпразнител 1” | бр | 1 |  | 0
36 | Обратна клапа 1” | бр | 1 |  | 0
37 | Водомер за студена вода 1” | бр | 1 |  | 0
38 | Мрежест филтър 1” | бр | 1 |  | 0
39 | СК с изпразнител 1” | бр | 1 |  | 0
Сградна водопроводна инсталация
40 | Демонтаж на съществуващи тръби за студена и топла вода | мл | 190 |  | 0
41 | Натоварване и извозване на съществуващи тръби за студена и топла вода | мл | 190 |  | 0
42 | Разкъртване около съществуваща водопроводна мрежа | мл | 190 |  | 0
43 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци от разкъртване около съществуваща водопроводна мрежа | м3 | 4 |  | 0
44 | Демонтаж, натоварване и извозване на съществуващи санитерани прибори и арматури | м3 | 5 |  | 0
Сградна канализационна инсталация
45 | Демонтаж на съществуващи тръби за канализация | мл | 180 |  | 0
46 | Натоварване и извозване на съществуващи тръби за канализация | мл | 180 |  | 0
47 | Разкъртване около съществуваща канализация | мл | 180 |  | 0
48 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци от разкъртване около съществуваща канализация | м3 | 4 |  | 0
Площадкова водопроводна мрежа
49 | Натоварване и извозване на изкоп и строителни отпадъци до 15 км. | м3 | 5 |  | 0
Част ОВК
Отоплителни тела
1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 350mm с 12 глидера | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 350mm с 14 глидера | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 350mm с 17 глидера | бр. | 4 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 350mm с 18 глидера | бр. | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 350mm с 19 глидера | бр. | 9 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 3 глидера | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 4 глидера | бр. | 2 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 5 глидера | бр. | 2 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 6 глидера | бр. | 8 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 7 глидера | бр. | 3 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 8 глидера | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 9 глидера | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 11 глидера | бр. | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 12 глидера | бр. | 4 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 13 глидера | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 14 глидера | бр. | 3 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 15 глидера | бр. | 2 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 500mm с 16 глидера | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 6 глидера | бр. | 4 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 8 глидера | бр. | 1 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 11 глидера | бр. | 3 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 12 глидера | бр. | 6 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатори с присъединителна височина 800mm с 13 глидера | бр. | 3 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термостатична глава ½” | бр. | 67 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на холендър ъглов ½” | бр. | 67 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител-тапа 1” за радиаторен глидер | бр. | 67 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на тапа 1” за радиаторен глидер | бр. | 67 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на щепсел 1”х1/2” за радиаторен глидер | бр. | 134 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на комплект стойки за укрепване на радиатори, окомплектовани с дюбели и укрепваща арматура. | бр. | 67 |  | 0
Котелно и разпределителна тръбна мрежа
30 | Доставка на автоматика за котeлна инсталация, управляваща съществуващия котел. Регулираща температурата на топлоносителя в зависимост от външната температура и температурата в няколко представителни помещения в сградата. С програмируем таймер за поддържане на зададена температура с понижение в сградата. | бр. | 1 |  | 0
31 | Доставка и монтаж наподов буферен съд, топлоизолиран за обем 500литра. Изводи: 2 извода DN65; 2 извода DN 70; 2 броя щуц за температурен датчик; | бр. | 1 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с дебит 6,1м3/ч и напор Н=8мH2O, P1=200W/230V | бр. | 1 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с дебит 3,9м3/ч и напор Н=6мH2O, P2=80W/230V | бр. | 1 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа с дебит 2,2м3/ч и напор Н=6мH2O, P3=80W/230V | бр. | 1 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на автоматична система за допълване вкл. манометър, 3бр. сф. кран 3/4", филтър 3/4" | бр. | 1 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба ф76x3.0 , включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 6 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба ф70x3.0 , включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 25 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 2", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 94.2 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 1 1/2", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 69 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 1 1/4", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 28.4 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 1", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 31.2 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 3/4", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 40 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба 1/2", включително фасонни части, минизиране и боядисване | м.л. | 182 |  | 0
44 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба ф76x3.0, с дебелина 13мм | м.л. | 6 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба ф70x3.0 , с дебелина 13мм | м.л. | 25 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 2", с дебелина 13мм | м.л. | 94.2 |  | 0
47 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 1 1/2", с дебелина 13мм | м.л. | 69 |  | 0
48 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 1 1/4", с дебелина 13мм | м.л. | 28.4 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 1", с дебелина 13мм | м.л. | 31.2 |  | 0
50 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 3/4", с дебелина 13мм | м.л. | 40 |  | 0
51 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 1/2", с дебелина 13мм | м.л. | 182 |  | 0
52 | Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил - балансвентил DN 40, DP=100mbar | бр. | 1 |  | 0
53 | Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил - балансвентил DN 25, DP=100mbar | бр. | 1 |  | 0
54 | Доставка и монтаж на спирателен вентил изтакане DN15 | бр. | 10 |  | 0
55 | Доставка и монтаж на спирателен вентил изтакане DN20 | бр. | 12 |  | 0
56 | Доставка и монтаж на спирателен вентил изтакане DN25 | бр. | 4 |  | 0
57 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN15 | бр. | 10 |  | 0
58 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN32 | бр. | 2 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN40 | бр. | 3 |  | 0
60 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN50 | бр. | 3 |  | 0
61 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN65 | бр. | 6 |  | 0
62 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN70 | бр. | 2 |  | 0
63 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN20 с моторна задвижка | бр. | 2 |  | 0
64 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN40 с моторна задвижка | бр. | 2 |  | 0
65 | Доставка и монтаж на трипътен вентил DN65 с моторна задвижка | бр. | 1 |  | 0
66 | Доставка и монтаж на предпазен вентил по темепература 100оC, DN25 | бр. | 1 |  | 0
67 | Доставка и монтаж на предпазен вентил по налягане 3.5bar | бр. | 1 |  | 0
68 | Доставка и монтаж на воден филтър DN 40 | бр. | 1 |  | 0
69 | Доставка и монтаж на воден филтър DN 50 | бр. | 1 |  | 0
70 | Доставка и монтаж на воден филтър DN 65 | бр. | 1 |  | 0
71 | Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 40 | бр. | 1 |  | 0
72 | Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 50 | бр. | 1 |  | 0
73 | Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 65 | бр. | 1 |  | 0
74 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2", компл. с обратна клапа | бр. | 36 |  | 0
75 | Доставка и монтаж на дренажен вентил ½” | бр. | 10 |  | 0
76 | Доставка и монтаж на манометър за топла вода | бр. | 8 |  | 0
77 | Доставка и монтаж на термометър за топла вода | бр. | 8 |  | 0
78 | Доставка и монтаж на топломерен възел Gnom=1.5-2.5 m3/h | бр. | 1 |  | 0
79 | Доставка и монтаж на топломерен възел Gnom=2.5-5,0 m3/h | бр. | 1 |  | 0
80 | Доставка и монтаж на укрепваща конструкция | кг. | 1500 |  | 0
81 | Хидравлична проба на отоплителни тела | бр. | 67 |  | 0
82 | Топла проба на отоплителни тела | бр. | 67 |  | 0
83 | Хидравлична проба на тръбна мрежа и отоплителни тела | м.л. | 476 |  | 0
84 | Топла проба на тръбна мрежа и тела | м.л. | 476 |  | 0
85 | Доставка и монтаж на газова горелка Q=16.93-43.39нм3/час , m=34кг, N=650W | бр. | 1 |  | 0
Соларна инсталация - 1000литра
86 | Доставка и монтаж на плоски селективни слънчеви колектори с площ на абсорбера 2.3 m² | бр. | 5 |  | 0
87 | Направа на стоманена укрепваща конструкция за слънчеви колектори на плосък покрив - комплект | бр. | 1 |  | 0
88 | Доставка и монтаж на бойлер 1000л, с две серпентини ∅1050, H=2150мм , N=9.0kW | бр. | 1 |  | 0
89 | Доставка и монтаж на гофрирана тръбна връзка от неръждаема стомана с топлоизолация и резбови съединения | бр. | 8 |  | 0
90 | Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд за висока температура до 120°C и до 5 bar с обем 35 литра | бр. | 1 |  | 0
91 | Доставка и монтаж на предпазен вентил DN15 | бр. | 1 |  | 0
92 | Доставка и монтаж на манометър | бр. | 1 |  | 0
93 | Доставка и монтаж на термометър | бр. | 1 |  | 0
94 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа за слънчеви колектори за висока температура на флуида с честотен регулатор на оборотите, с дебит 0.5 m³/h и напор 5.0 mH2O, комплект с изулационна кутия | бр. | 1 |  | 0
95 | Доставка и монтаж на деаератор DN20 | бр. | 1 |  | 0
96 | Доставка и монтаж на дебитомер | бр. | 1 |  | 0
97 | Доставка и монтаж на сферичен вентил DN20 | бр. | 4 |  | 0
98 | Доставка и монтаж на възвратна клапа DN20 | бр. | 1 |  | 0
99 | Доставка и монтаж на филтър DN20 | бр. | 1 |  | 0
100 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 1 |  | 0
101 | Доставка и монтаж на трипътен вентил DN32 с мотор задвижка | к-кт | 2 |  | 0
102 | Доставка и монтаж на табло контрол и автоматика с термодатчици | к-кт | 1 |  | 0
103 | Доставка и монтаж на медни тръби Cu Ø22x1 | м | 50 |  | 0
104 | Доставка и монтаж на изолация за медни тръби δ=13mm | м | 50 |  | 0
105 | Направа на конструкция за укрепване | кг | 13 |  | 0
106 | Хидравлична 72 часова проба на тръбна мрежа | компл. | 1 |  | 0
Вентилация котелно
107 | Доставка и монтаж осев вентилатор за стенен монтаж с дебит 500м3/час, N=0.04kW/230V, H=120Pa /взривозащитен/ | бр. | 1 |  | 0
Други
108 | Пробиване, окантване и запълване на нов отвор в плоча за тръбна разводка с размер 100x150mm | бр. | 18 |  | 0
109 | Запълване и измазване на съществуващ отвор в плоча | бр. | 10 |  | 0
110 | Пробиване, измазване и боядисване на нов отвор в под за тръбна разводка с размер 100x150mm | м.л. | 200 |  | 0
111 | Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация- тръбна разводка със среден диаметър 1" | м.л. | 500 |  | 0
112 | Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация- радиатори и арматура | бр. | 70 |  | 0
113 | Изнасяне на строителни отпадъци до временно депо на стр.площадка | м3 | 125 |  | 0
114 | Почиствне /измитане, измиване/ на зоната след приключване на демонтажна и монтажна работа | м2 | 1227 |  | 0
115 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 125 |  | 0
Част Пожароизвестяване
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1. | Доставка и монтаж на адресна пожароизвестителна централа с един сигнален контур. | бр | 1 |  | 0
2. | Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12V/18 Ah | бр | 2 |  | 0
3. | Доставка и монтаж на телефонен дайлър | бр | 1 |  | 0
4. | Доставка и монтаж на адресен оптично - димен пожаро-известител с контактна основа | бр | 43 |  | 0
5. | Доставка и монтаж на адресен топлинно максимален пожароизвестител с контактна основа | бр | 6 |  | 0
6. | Доставка и монтаж на конвенционален (адресен) взривозащитен пожароизвестител с ценер бариера с контактна основа | бр | 1 |  | 0
7. | Доставка и монтаж на адаптер за свързване на конвенционални пожароизвестители към адресируема линия | бр | 1 |  | 0
8. | Доставка и монтаж на паралелен светлинен сигнализатор | бр | 1 |  | 0
9. | Доставка и монтаж на адресен ръчен пожароизвестител | бр | 7 |  | 0
10. | Доставка и монтаж на адресируема вътрешна сирена | бр | 3 |  | 0
11. | Доставка и монтаж на външна сирена | бр | 2 |  | 0
12. | Доставка и монтаж на изолатор на късо съединение | бр | 3 |  | 0
13. | Доставка и изтегляне на пожарен кабел 2x1,0 мм², екраниран с трудно горима изолация | м | 700 |  | 0
14. | Доставка и полагане на кабел 3х1,5 мм² (пожароустойчив) | м | 10 |  | 0
15. | Доставка и полагане на телефонен кабел | м | 20 |  | 0
16. | Доставка и изтегляне на гофрирана тръба Ø19 | м | 300 |  | 0
17 | Ръчно изкопаване на кабелен канал в зид 10/5 см | м | 300 |  | 0
18 | Изкъртване на варова мазилка | м | 300 |  | 0
19 | Депониране и извозване на строителни отпадъци с камион до 7 км | м3 | 2 |  | 0
20 | Подвързване и програмиране на системата | бр | 1 |  | 0
21 | Тестове и 72 часови проби на системата | бр | 1 |  | 0
22 | Доставка на сервизна и експлоатационна документация | бр | 1 |  | 0
23 | Обучение на персонал за работа със ситемата | бр | 1 |  | 0
Част Електро слаботокова
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1. | Доставка и монтаж на мрежови видеорекордер (NVR) 16 канала, входящ капацитет до 100 Мbps, H.264, PoE 25 fps запис и възпроизвеждане, за монтаж в rack +захранване | бр | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на хард диск HDD, 4TB | бр | 2 |  | 0
3. | Доставка и монтаж на комутатор 16 РоЕ порта, 250W, за монтаж в rack | бр | 1 |  | 0
4. | Доставка и монтаж на IP камера за външен монтаж Full HD, PoE, 12Vcd, 25 fps, варифокален обектив 2,8-12мм, H.264, IP 66, ONVIF + крепежни елементи (за стена) | бр | 2 |  | 0
5. | Доставка на IP камери за външен монтаж, IP 66, Full HD, обектив 4 мм, IR осв. ден/нощ, PoE, 12Vcd, 25 fps, ONVIF + крепежни елементи (за стена), до 30 м | бр | 8 |  | 0
6 | Доставка и изтеглянев на кабел SFTP cat6 | м | 350 |  | 0
7 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø32 | м | 130 |  | 0
8 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5мм² | м | 10 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на рак шкаф за оборудване | бр | 1 |  | 0
ЗВЪНЧЕВО – ДОМОФОННА СИСТЕМА
1 | Доставка и монтаж домофонна централа | бр | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж звънчево-домофонно табло 8 абоната | бр | 3 |  | 0
3 | Доставка и монтаж домофони | бр | 8 |  | 0
4 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ-А1 1х0,2 мм² | м | 700 |  | 0
5 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø19 мм | м | 100 |  | 0
КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И СИСТЕМА ЗА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП
1 | Доставка и монтаж на RJ 45 контакт | бр | 6 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на TV контакт | бр | 6 |  | 0
3 | Доставка и изтегляне на кабел RG6 | м | 120 |  | 0
4 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø19 мм | м | 50 |  | 0
5 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø32 мм | м | 40 |  | 0
6 | Доставка и изтегляне на кабел FTP 4x2x0,5 мм² | м | 120 |  | 0
7 | Ръчно изкопаване на кабелен канал в зид 10/5 см | м | 350 |  | 0
8 | Изкъртване на варова мазилка | м | 350 |  | 0
9 | Депониране и извозване на строителни отпадъци с камион до 7 км | м3 | 3 |  | 0
Част Паркоустройство
I | Доставка и засаждане на широколистни видове, с включено укрепване с по 3 бр. струговани дървени колове
1 | Betula alba, 6/8 см | бр. | 6 |  | 0
II | Доставка и засаждане на храсти
2 | Forsyhtia x intermedia, 40-50 см | бр. | 800 |  | 0
3 | Weigela florida "Bristol Ruby", 40-50 см | бр. | 380 |  | 0
III | Доставка и засаждане на цветя
4 | Geranium in soorten, co 1.5 l | бр. | 360 |  | 0
IV | Други
5 | Почистване на терен след строителни дейности | м2 | 700 |  | 0
6 | Почистване на дървета от сухи клони и повдигане на короните (където е необходимо) | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и разстилане на плодородна хумусна почва ~ 5 - 10 см, с включен коефициент на разбухване | м3 | 65 |  | 0
8 | Затревяване - всички манипулации | м2 | 1676 |  | 0
9 | Извозване на смесени отпадъци до сметище | м3 | 65 |  | 0
| ВСИЧКО БЕЗ ДДС: |  |  |  | 0
| НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ: |  |  |  | 30000
| КРАЙНА СУМА БЕЗ ДДС: |  |  |  | 0
Име, фамилия, длъжност:
Подпис и печат: