## Sheet1
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2016 | [6 empty] | Приложение - КСС-оферта
РЗИПКБ СОФИЯ
Обект:
Преустройство на котелно, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и външно саниране на ЦДГ „Щастливо детство“ - с.Корница, община Гоце Делчев"
Възложител:
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Участник:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | ВИД РАБОТА | Мерна еди ница | Коли чество | Единична цена | Част МАТЕРИАЛИ |  | Обща стойност
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
ЧАСТ: АС
1 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | м2 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Направа на топлоизолация EPS 8 см. по външни стени, вкл. дюбели, мрежа и шпакловка | м2 | 643.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Направа на топлоизолация EPS 6 см. по борд, вкл. дюбели, мрежа и шпакловка | м2 | 79.39 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Направа на топлоизолация XPS 3 см. по цокъл, вкл. дюбели, метална мрежа и шпакловка | м2 | 112.88 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Обръщане около прозорци ХPS 2 см., вкл. дюбели, мрежа и шпакловка | м2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Доставка и полагане на външна полимерна мазилка по фасади и външни стени (драскана) | м2 | 866.52 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Облицовка с гнайс по стени, вкл. доставка | м2 | 127.06 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Обръщане с гнайс по цокли и страници, вкл. доставка | м | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Доставка и полагане на топлоизолация от горната страна на първата покривна плоча с минерална вата 10 см. | м2 | 428.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10 см. от долната страна на плосък бетонов покрив на топла връзка, вкл. дюбели, мрежа и шпакловка | м2 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Демонтаж на стоманени решетки на прозорци до 200/200 см | бр. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Демонтаж на прозорци и врати | бр. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Доставка и монтаж на PVC дограма (съгласно спесификация) | м2 | 85.94 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви врати с прекъснат термомост (съгласно спесификация) | м2 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Доставка и монтаж на външна алуминиева дограма с прекъснат термомост - неотваряема (съгласно спесификация) | м2 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Доставка и монтаж на антипаник брави с хоризонтален лост и едноточково заключване | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Настилка от гнайсови плочки по външни стълбища, вкл. доставка | м2 | 35.05 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Вътрешно изкърпване, мазилка около прозорци - двупластова | м2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Боядисване с латекс бял по тавани в ремонтираните помещения -двукратно | м2 | 133.27 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Боядисване с латекс цветен по стени в ремонтираните помещения -трикратно | м2 | 120.98 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО
21 | Демонтаж на всички стари осветителни тела | бр. | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Доставка и монтаж на осветително тяло 2х18W, IP21- ЕлектронноПусковоРегулиращаАпаратура | бр. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Доставка и монтаж на осветително тяло 4х18W, IP21- ЕПРА | бр. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Доставка и монтаж на осветително тяло 2х18W, IP54- ЕПРА | бр. | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Доставка и монтаж на осветително тяло 2х36W, IP54- ЕПРА | бр. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Доставка и монтаж на осветително тяло ,аплик 60W, IP44 | бр. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло | бр. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5 мм2, инсталиран в РVC канал със средна дължина до 6 м | бр. | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧАСТ: ОВК
І. Котелно
29 | Пробиване на монтажен отвор в бетонова стена и възстановяване | м2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Доставка и монтаж на автоматичен стоманен котел с бункер за пелети и въглища с топлинна мощност 256 kW (съгласно спецификация), вкл. настройка и проби на котела | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Доставка и монтаж на бойлер с две серпентини, ел. нагревател 3,0 kW и водосъдържател неръждаема стомана, с обем 500 л | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 400 л в котелно | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Доставка и монтаж циркулационна помпа сдвоена с дебит G=10m3/h и напор H=8 Н2О(котел), ел. мощност 898w | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Доставка и монтаж циркулационна помпа с дебит 2m3/h и напор 5м Н2О( бойлер) | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Доставка и монтаж на възвратен клапан DN 1” | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Доставка и монтаж на филтър воден DN 1” | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Доставка и монтаж на вентил спирателен DN 65 (2 1/2") | бр. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Доставка и монтаж на вентил спирателен DN 1” | бр. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Доставка и монтаж на вентил спирателен DN 1/2” | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Доставка и монтаж на клапан предпазен DN 1 1/4”; PN 3,0 bar | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Доставка и монтаж на вентил за автоматично пълнене с манометър и възвратен клапан | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител с клапи DN 1/2” | бр. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Доставка и монтаж на тръби черни, газови ø1” | м | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Доставка и монтаж на тръби черни, газови ø1 1/4” | м | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Доставка и монтаж на тръби черни, газови ø 76х3,5 | м | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Доставка и монтаж на профилна стомана за укрепване | кг. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Доставка и монтаж на КГИ 90о 1“ | бр. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Доставка и монтаж на КГИ 90о 1 1/4“ | бр. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Доставка и монтаж на КГИ 90о Ф76 | бр. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Доставка и монтаж на фланец DN 65 | бр. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Грундиране на стоманени тръби двукратно | м | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 9 mm за тръба 1“ | м | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Доставка и монтаж на изолация от микро пореста гума с дебелина 9 mm за тръба 1 1/4“ | м | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 9 mm за тръба ф 76х3,5 | м | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Доставка и монтаж на термометър 0-100 СО | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Доставка и монтаж на манометър от 0 до 5 bar | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Направа и монтаж на димоход от неръждаема стомана ф270 - 2500мм | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Направа и монтаж на топлоизолация минерална вата 5 см и ламаринена обшивка | м2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Доставка и монтаж на възвратна клапа за ф270 | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Табло управление бойлер за контрол на помпа БГВ по температура | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Ел.табло за монтаж на стена с ключалка, комплект с предпазители за котел и помпи | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Подвръзка нов бойлер 500 л към ВиК и съществуващ ел. бойлер:
62 | Доставка и монтаж тръби черни, газови ø1”, грундирани, вкл. топлоизолация | м | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Дюбел скоби за монтаж на тръби 1" | бр. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Доставка и монтаж кран сверчен с изпразнител 1” | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Доставка и монтаж на възвратен клапан 1" | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Доставка и монтаж филтър 1" | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Доставка и монтаж вентил спирателен DN 25 | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Доставка и монтаж клапа възвратна 1" | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ІIІ. Бойлерна инсталация със слънчеви колектори
69 | Доставка и монтаж на слънчеви колектори със селективно покритие 1145/2330/85 мм, 2,5м2, комплект със стойки за укрепване | бр. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Помпена група за слънчеви колектори комплект с помпа 10b и дебит 6-8л/мин, предпазен клапан 6b, възвратен клапан, термометър, дебитомер, манометър 10b, спирателни кранове -3бр, обезвъздушител | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Разширителен съд мембранен 35 л | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Доставка и монтаж на ветнтил спирателен 3/4“ | бр. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Доставка и монтаж на медна тръба ф28 | м | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Доставка и монтаж на изолация от микро пореста гума с дебелина 9 mm за тръба 1 1/4“ | м | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Стойка за 6 броя слънчеви панели | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ІV. Отоплителна инсталация в ЦДГ
76 | Доставка и монтаж на нови стоманени панелни радиатори 600х2000мм,двупанелни, комплект със спирателна арматура за топла връзка и тръба за подвръзка | бр. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧАСТ :ДЕМОНТАЖНА ДЕЙНОСТ
77 | Демонтаж на котел нафтов, комплект с арматура и димоход | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Демонтаж на обемен бойлер | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Демонтаж на отворен разширителен съд и изряpване на тръби в котелно | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Демонтаж на радиатори тръбни в топла връзка | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Непредвидени разходи - 10% от общата стойност: | [5 empty] | 0
[5 empty] | Обща стойност: | 0 | 0
[5 empty] | ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Обща стойност с ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Процент на ст-та на м-лите: | #DIV/0!
УЧАСТНИК:
(име, подпис и печат)